附件6

实验室耗材类比价清单

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2um针筒式滤膜 | 无机系 |  |  |  |  |
| 2 | 0.2um针筒式滤膜 | 有机系 |  |  |  |  |
| 3 | 0.2um针筒式滤膜 | 混合系 |  |  |  |  |
| 4 | 0.45um针筒式滤膜 | 有机系 |  |  |  |  |
| 5 | 0.45um针筒式滤膜 | 混合系 |  |  |  |  |
| 6 | 0.45um针筒式滤膜 | 无机系 |  |  |  |  |
| 7 | 20目筛 |  |  |  |  |  |
| 8 | 20目筛 |  |  |  |  |  |
| 9 | 具有活塞漏斗 | 25mm长80mm-100mm内径 |  |  |  |  |
| 10 | 40目筛 |  |  |  |  |  |
| 11 | C18固相萃取小柱 | 200mg,3ml |  |  |  |  |
| 12 | C18固相萃取柱 | 1g,6mL |  |  |  |  |
| 13 | C18固相萃取柱 | 500mg,3mL |  |  |  |  |
| 14 | C18预柱 | （10mm*4.6mm,5um） |  |  |  |  |
| 15 | CAX小柱 | 200-400目，0.8cm*4cm |  |  |  |  |
| 16 | Celite小柱 | 1g，6ml |  |  |  |  |
| 17 | ENVI-Carb/LC-NH2 固相萃取柱 | 500mg/500mg,6ml |  |  |  |  |
| 18 | ENVI-Carb固相萃取柱 | 500mg,6mL |  |  |  |  |
| 19 | HLB固相萃取柱 | 60mg,3mL |  |  |  |  |
| 20 | LC-WCX小柱 | 500mg，3mL |  |  |  |  |
| 21 | Oasis HLB固相萃取柱 | 60mg,3mL |  |  |  |  |
| 22 | Oasis HLB固相萃取柱 | 500mg,6mL |  |  |  |  |
| 23 | Oasis MCX固相萃取柱 | 150mg,6mL |  |  |  |  |
| 24 | Oasis MCX固相萃取柱 | 60mg,3mL |  |  |  |  |
| 25 | PH电极 |  |  |  |  |  |
| 26 | SCX小柱 | 500mg,3ml |  |  |  |  |
| 27 | SLH固相萃取柱 | 500mg,6ml |  |  |  |  |
| 28 | 氨基固相萃取柱 | 500mg,6mL |  |  |  |  |
| 29 | 氨基小柱 | 250mg,3mL |  |  |  |  |
| 30 | 薄层扫描仪 |  |  |  |  |  |
| 31 | 玻璃板10cm*10cm |  |  |  |  |  |
| 32 | 玻璃层析柱 | 内径1.5cm,长30cm |  |  |  |  |
| 33 | 玻璃纤维滤纸 | 直径11cm，孔径1.5um，无荧光特性 |  |  |  |  |
| 34 | 玻璃衍生瓶 | 4ml，配聚四氟乙烯垫 |  |  |  |  |
| 35 | 玻璃柱 | 长30cm，内径1cm |  |  |  |  |
| 36 | 布氏漏斗 | φ80mm |  |  |  |  |
| 37 | 层析槽（内径11.5cm,高20cm的标准缶） |  |  |  |  |  |
| 38 | 层析柱 | 25cm×2.0cm，用5g无水硫酸钠装填 |  |  |  |  |
| 39 | 层析柱：内径10mm长350mm上端有内径 |  |  |  |  |  |
| 40 | 粗脂肪萃取仪 |  |  |  |  |  |
| 41 | 萃取杯 |  |  |  |  |  |
| 42 | 多孔性硅藻土柱 | MERCK Extrelut NT3,15 mL |  |  |  |  |
| 43 | 分液漏斗 | 500ml |  |  |  |  |
| 44 | 分液漏斗 | 250mL |  |  |  |  |
| 45 | 分液漏斗 | 125mL |  |  |  |  |
| 46 | 弗罗里硅土小柱 | 0.5g,3ml |  |  |  |  |
| 47 | 弗罗里硅土小柱 | 1.0g,6ml |  |  |  |  |
| 48 | 高纯氮气 | ≥99.999% |  |  |  |  |
| 49 | 高纯氦气 | ≥99.999% |  |  |  |  |
| 50 | 高纯氢气 | ≥99.999% |  |  |  |  |
| 51 | 固相萃取 | Varian BondElut C 18柱（100mg/ml） |  |  |  |  |
| 52 | 硅胶固相萃取柱 | 500mg,3ml |  |  |  |  |
| 53 | 硅胶固相萃取柱 | 500mg,6mL |  |  |  |  |
| 54 | 硅胶小柱 | 1g，6ml |  |  |  |  |
| 55 | 硅镁吸附剂小柱 | 1.0g，6ml |  |  |  |  |
| 56 | 硅藻土 | 80目~120目 |  |  |  |  |
| 57 | 活性炭小柱 | 0.5g，6ml |  |  |  |  |
| 58 | 活性炭小柱 | 250mg,3ml |  |  |  |  |
| 59 | 鸡心瓶 | 250mL |  |  |  |  |
| 60 | 鸡心瓶 | 25mL |  |  |  |  |
| 61 | 鸡心瓶 | 100mL |  |  |  |  |
| 62 | 鸡心瓶 | 50ml |  |  |  |  |
| 63 | 甲烷 | ≥99.99% |  |  |  |  |
| 64 | 净化柱 | 200mm*15mm玻璃柱 |  |  |  |  |
| 65 | 具活塞玻璃层析柱 | 长30cm，内径2.5cm |  |  |  |  |
| 66 | 具螺纹口空心塞玻璃瓶 | 4ml，配聚四氟乙烯垫 |  |  |  |  |
| 67 | 具塞比色管 | 50mL |  |  |  |  |
| 68 | 具塞玻璃离心管 | 10ml |  |  |  |  |
| 69 | 具塞玻璃离心管 | 50ml |  |  |  |  |
| 70 | 具塞玻璃离心管 | 5ml |  |  |  |  |
| 71 | 具塞玻璃离心管 | 15mL |  |  |  |  |
| 72 | 具塞聚丙烯离心管 | 50mL |  |  |  |  |
| 73 | 具塞聚丙烯离心管 | 1.5mL |  |  |  |  |
| 74 | 具塞刻度离心管 | 15ml |  |  |  |  |
| 75 | 具塞刻度试管（聚乙烯） | 15ml |  |  |  |  |
| 76 | 具塞离心管 | 10ml |  |  |  |  |
| 77 | 具塞离心管 | 50ml |  |  |  |  |
| 78 | 具塞量筒 | 100mL |  |  |  |  |
| 79 | 具塞三角瓶 | 100ml |  |  |  |  |
| 80 | 具塞三角瓶 | 50ml |  |  |  |  |
| 81 | 具塞试管 | 50ml |  |  |  |  |
| 82 | 具塞试管 | 25ml |  |  |  |  |
| 83 | 具塞试管 | 10ml |  |  |  |  |
| 84 | 具塞锥形瓶 | 100ml |  |  |  |  |
| 85 | 具塞锥形瓶 | 250ml |  |  |  |  |
| 86 | 聚丙烯离心管 | 50ml |  |  |  |  |
| 87 | 聚丙烯塑料瓶 | 250ml |  |  |  |  |
| 88 | 聚四氟乙烯离心管 | 50ml |  |  |  |  |
| 89 | 刻度试管 | 15mL |  |  |  |  |
| 90 | 刻度试管 | 10mL |  |  |  |  |
| 91 | 快速定性滤纸 |  |  |  |  |  |
| 92 | 离心管 | 10ml |  |  |  |  |
| 93 | 离心管 | 50mL |  |  |  |  |
| 94 | 离心管（聚乙烯） | 50ml |  |  |  |  |
| 95 | 梨形瓶 | 100ml |  |  |  |  |
| 96 | 梨形瓶 | 50ml |  |  |  |  |
| 97 | 梨形瓶/鸡心瓶 | 150mL |  |  |  |  |
| 98 | 量筒 | 50ml |  |  |  |  |
| 99 | 铝箔 |  |  |  |  |  |
| 100 | 免疫亲和柱 | 3ml |  |  |  |  |
| 101 | 凝胶色谱净化仪 |  |  |  |  |  |
| 102 | 凝胶色谱柱 | Shodex CLNpark EV-200,长150mm，内径2.1mm |  |  |  |  |
| 103 | 浓缩瓶 | 250ml |  |  |  |  |
| 104 | 浓缩瓶 | 50ml |  |  |  |  |
| 105 | 浓缩瓶 | 100mL |  |  |  |  |
| 106 | 容量瓶 | 25ml |  |  |  |  |
| 107 | 容量瓶 | 500ml |  |  |  |  |
| 108 | 容量瓶 | 50ml |  |  |  |  |
| 109 | 容量瓶 | 2L |  |  |  |  |
| 110 | 容量瓶 | 1L |  |  |  |  |
| 111 | 容量瓶 | 100mL |  |  |  |  |
| 112 | 容量瓶 | 10mL |  |  |  |  |
| 113 | 容量瓶（聚四氟乙烯） | 50ml |  |  |  |  |
| 114 | 容量瓶（聚乙烯） | 100ml |  |  |  |  |
| 115 | 容量瓶（聚乙烯） | 25ml |  |  |  |  |
| 116 | 色谱柱 | C18(150mm*4.6mm,5um) |  |  |  |  |
| 117 | 色谱柱 | C18(250mm*4.6mm,5um) |  |  |  |  |
| 118 | 色谱柱 | C18(150mm*2.1mm,5um) |  |  |  |  |
| 119 | 色谱柱 | C18capcellpak(50mm*2.0mm,2um) |  |  |  |  |
| 120 | 色谱柱 | C18，MGⅡ(150mm*2.1mm,5um) |  |  |  |  |
| 121 | 色谱柱 | C18，PinnacleⅡ(150mm*2.1mm,5um) |  |  |  |  |
| 122 | 色谱柱 | Waters C18(100mm*2.1mm,1.7um) |  |  |  |  |
| 123 | 色谱柱 | ZORBAX SB-C18，(150mm*2.1mm,3.5um) |  |  |  |  |
| 124 | 色谱柱 | ACQUITY UPLC C18 (100mm*2.1mm,1.7um) |  |  |  |  |
| 125 | 色谱柱 | Alltech Altima C18(150mm*3.2mm,5um) |  |  |  |  |
| 126 | 色谱柱 | Atlantis C18(150mm*2.1mm*,3um) |  |  |  |  |
| 127 | 色谱柱 | AtlantisC18，(150mm*2.1mm,3.5um) |  |  |  |  |
| 128 | 色谱柱 | C18(150mm*2.1mm*,1.7um) |  |  |  |  |
| 129 | 色谱柱 | Discovery C18(150mm*2.1mm,5um) |  |  |  |  |
| 130 | 色谱柱 | Extend C18(250mm*4.6mm*,5um) |  |  |  |  |
| 131 | 色谱柱 | Intertsil C18(150mm*2.1mm,3um) |  |  |  |  |
| 132 | 色谱柱 | Intertsil ODS-3(100mm*2.1mm,3um) |  |  |  |  |
| 133 | 色谱柱 | Intertsil ODS-3(150mm*2.1mm,5um) |  |  |  |  |
| 134 | 色谱柱 | Intertsil ODS-3(150mm*4.6mm,5um) |  |  |  |  |
| 135 | 色谱柱 | Intertsil ODS-3(150mm*4.6mm,5um) |  |  |  |  |
| 136 | 色谱柱 | Sunfire C18(150mm*2.1mm*,5um) |  |  |  |  |
| 137 | 色谱柱 | XBridge C18(150mm*2.1mm,5um) |  |  |  |  |
| 138 | 色谱柱 | XTerra MS C18，(150mm*2.1mm,3.5um) |  |  |  |  |
| 139 | 色谱柱 | YMC-Pack Pro C18(100mm*2.0mm,3um) |  |  |  |  |
| 140 | 色谱柱 | ZORBAX Eclipse SB-C8 (150mm*4.6mm,3.5um) |  |  |  |  |
| 141 | 色谱柱 | DB-17MS：30*0.25*0.25 |  |  |  |  |
| 142 | 色谱柱 | SP-2560 聚二氰丙基硅氧烷：100*0.25*0.2 |  |  |  |  |
| 143 | 色谱柱 | DB-5：30*0.32*0.25 |  |  |  |  |
| 144 | 色谱柱 | DB-1701：30*0.25*0.25 |  |  |  |  |
| 145 | 色谱柱 | DM-5：30*0.32*0.25 |  |  |  |  |
| 146 | 色谱柱 | BP-5：30*0.32*0.25 |  |  |  |  |
| 147 | 色谱柱 | DB-1：30*0.25*0.25 |  |  |  |  |
| 148 | 色谱柱 | DB-1701：30*0.32*0.25 |  |  |  |  |
| 149 | 色谱柱 | DB-1：30*0.32*0.25 |  |  |  |  |
| 150 | 色谱柱 | DB-17MS：30*0.25*0.25 |  |  |  |  |
| 151 | 色谱柱 | DB-5：30*0.25*0.25 |  |  |  |  |
| 152 | 色谱柱 | HP-5：30*0.53*1.0 |  |  |  |  |
| 153 | 色谱柱 | DB-17：30*0.53*1.0 |  |  |  |  |
| 154 | 色谱柱 | DB-1：30*0.53*1.50 |  |  |  |  |
| 155 | 色谱柱 | DB-17：30*0.25*0.25 |  |  |  |  |
| 156 | 色谱柱 | DB-1：30*0.25*0.25 |  |  |  |  |
| 157 | 色谱柱 | C18：4.6mm*250mm*5um |  |  |  |  |
| 158 | 色谱柱 | 惰性石英管，5m*0.53mm,空柱无涂层 |  |  |  |  |
| 159 | 色谱柱 | DB-5MS：5*0.25*0.25 |  |  |  |  |
| 160 | 色谱柱 | DB-5MS：30*0.25*0.25 |  |  |  |  |
| 161 | 色谱柱 | HP-5：30*0.32*0.25 |  |  |  |  |
| 162 | 色谱柱 | DB-5MS：30*0.25*0.25 |  |  |  |  |
| 163 | 色谱柱 | HP-5MS：30*0.25*0.25 |  |  |  |  |
| 164 | 色谱柱：（14%氰丙基-苯基）二甲基聚硅氧烷毛细管柱（30m*0.25mm）膜厚0.25um |  |  |  |  |  |
| 165 | 水蒸气蒸馏装置 |  |  |  |  |  |
| 166 | 塑料烧杯 | 100ml |  |  |  |  |
| 167 | 酸性氧化铝柱 | 500mg，3mL |  |  |  |  |
| 168 | 套筒和支架 |  |  |  |  |  |
| 169 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇免疫亲和柱 |  |  |  |  |  |
| 170 | 无水硫酸钠小柱 | 1.0g，6ml |  |  |  |  |
| 171 | 无水硫酸柱 | 6cm×1.8cm(内装5cm高的无水硫酸钠） |  |  |  |  |
| 172 | 阳离子固相萃取小柱 | 500mg,3ml |  |  |  |  |
| 173 | 样品反应瓶 | 2ml,去活，螺纹口 |  |  |  |  |
| 174 | 移液管 | 5ml |  |  |  |  |
| 175 | 移液枪头 | 100uL |  |  |  |  |
| 176 | 移液枪头 | 1000uL |  |  |  |  |
| 177 | 移液枪头 | 5000uL |  |  |  |  |
| 178 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 |  |  |  |  |  |
| 179 | 圆底烧瓶 | 200ml |  |  |  |  |
| 180 | 圆孔筛 | 2.0mm |  |  |  |  |
| 181 | 圆孔筛 | 孔径1mm |  |  |  |  |
| 182 | 中性氧化铝小柱 | 250mg,3ml |  |  |  |  |
| 183 | 锥形底玻璃离心管 | 10、15mL |  |  |  |  |
| 184 | 紫外光灯 |  |  |  |  |  |
| 185 | 紫外光灯：带有波长为365nm或254nm的滤光片 |  |  |  |  |  |
| 186 | 岛津AA7000钙元素灯 |  |  |  |  |  |
| 187 | 岛津AA7000钡元素灯 |  |  |  |  |  |