四川经准检验检测集团股份有限公司

质检分公司试剂耗材供应商

入库项目采购清单

注：

1、试剂类（1包）、耗材类（2包）中报价时必须注明所报价品牌及详细的规格型号、参数，否则这项参数报价做无效处理。

2、试剂类（1包）中报价均要求国产，品牌要求（阿拉丁、国药、科密欧任选其一报价）；硝酸必须要求为国药试剂（上海沪氏）。

3、耗材类（2包）中报价所有的玻璃制品要求优先报价天波厂家，若相应货物上述厂家未生产，则报蜀牛品牌。

4、供应商无法提供的物品请标注“无”，禁止删除物品及增减序号。

1包：试剂类

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术标准及质量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.2%盐酸付玫瑰苯胺溶液 | 10g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 0.2%盐酸付玫瑰苯胺溶液 1mol/L盐酸溶液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | 环保试剂 |  |
|  | 1,1,3,3-四乙氧基丙烷 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | GR ≥98.5% CAS:122-31-6 |  |
|  | 1,10-菲啰啉，一水 | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 1,2,4-氨基萘酚磺酸 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 1,2,4-氨基萘酚磺酸 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 1,2,4-三氮唑 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 1,2,4一酸 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | 1，2-环己二胺四乙酸，一水 | 10 g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 1,3-二苯基脲 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 1,3-二苯脲 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR ≥98.0% CAS:102-07-8 |  |
|  | 1，5二甲基卡巴肼(二苯基碳酰二肼) | 25g /瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 1/3000 虎红溶液 （四氯四碘荧光素） | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | BS |  |
|  | 1-氨基-2-萘酚-4-磺酸 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 1-庚烷磺酸钠 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | 离子对试剂ICP |  |
|  | 1-甲基咪唑 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR99% |  |
|  | 1-萘酚苯甲醇 | 1g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 1-壬醇 | 500 mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 1-溴萘 | 500 mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR | 20℃折光系数为1.6585 |
|  | 2,3-二氨基萘 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 2,3-二氨基萘 | 1g/瓶 | 瓶 | 1 | 荧光级，≥97% HPLC |  |
|  | 2,4,6-三硝基酚（苦味酸） | 25g/瓶, | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 2,4-二硝基苯肼 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 2,4-二硝基苯肼 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 2,4-二硝基酚 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 2,6-二氯靛酚 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 2,6-二叔丁基-4甲基苯酚（简称BHT） | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 2,6-二叔丁基对甲酚 | 100g/瓶, | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 2,6-二硝基酚 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | IND |  |
|  | 2.6-二叔丁基对甲酚 | 500 g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 2.6-二叔丁基对甲酚 | 500 g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 2-4戊二酮 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | 2-吗啉乙磺酸 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR≥99.0 |  |
|  | 2-巯基乙醇 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 2-巯基乙醇 | 500 g/瓶 | 瓶 | 1 | AR≥98.0% CAS：60-24-2 |  |
|  | 2-乙基-1,3-己二醇 | 25 mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 2-乙基-1，3-己二醇，98.0% | 100mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR 98.0% CAS：94-96-2 |  |
|  | 3,3，5,5-四甲基联苯胺 | 1g/瓶 | 瓶 | 1 | 分析纯 |  |
|  | 30%过氧化氢 | 500 mL/瓶 | 瓶 | 1 | 高效液相色谱淋洗液HPLC |  |
|  | 4'6-二脒基-2-苯基吲哚（DAPI） | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 4-氨基-3-肼基-5-巯基-1,2,4-三唑(AHMT) | 25 g/瓶 | 瓶 | 1 | AR ≥99% CAS：1750-12-5 |  |
|  | 4-氨基安替比林 | 25瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 5-磺基水杨酸 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR≥99% |  |
|  | 95%乙醇 | 500 mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 9-芴基甲基三氯甲烷（FMOC-Cl） | 100 g/瓶 | 瓶 | 1 | 纯度≥99.0%,AR |  |
|  | a-萘酚苯基甲醇 | 5 g/瓶 | 瓶 | 1 | IND |  |
|  | C18 | 100 g/瓶 | 瓶 | 1 | 作为固相分散小柱填料 |  |
|  | DL-酒石酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | D-无水葡萄糖 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | 色谱纯纯度≥98% |  |
|  | L-半胱氨酸 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | GR CAS：52-90-4 |  |
|  | L-半胱氨酸盐酸盐 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | L-谷氨酸 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR≥99% CAS:56-86-0 |  |
|  | L-谷氨酸钠（一水） | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | BR |  |
|  | L-抗坏血酸棕榈酸酯 | 100 g/瓶 | 瓶 | 1 | AR CAS:137-66-6 |  |
|  | L-组氨基盐酸盐一水合物 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | Magnesium Sulfate无水硫酸镁 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR(98.5-101.5)%--作为固相分散小柱填料 |  |
|  | N,N-二甲基对苯二胺（对氨基二甲基苯胺） | 25 g/瓶 | 瓶 | 1 | AR≥98% |  |
|  | N,N二甲基甲酰胺 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | N,N-二甲基甲酰胺 | 500 mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | N,N-二甲基甲酰胺 | 500 mL/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | N,N-二甲基乙酰胺 | 500 mL/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | N,N-二乙基对苯二胺 | 100 mL /瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | N,N二乙基对苯二胺硫酸盐 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | N,O-双（三甲基硅烷基）三氟乙酰胺（BBSTFA） | 5 g/瓶 | 瓶 | 1 | ≥96% |  |
|  | N-N'二甲基甲酰胺 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | N-甲基咪唑 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | PH标准缓冲溶液 | 250 mL/瓶 | 瓶 | 1 | PH=11 |  |
|  | PH标准缓冲溶液 | 250 mL/瓶 | 瓶 | 1 | PH=4.01 |  |
|  | PH标准缓冲溶液 | 250 mL/瓶 | 瓶 | 1 | PH=7.00 |  |
|  | PH标准缓冲溶液 | 250 mL/瓶 | 瓶 | 1 | PH=9.21 |  |
|  | PH试纸 | 10支/本 | 本 | 1 | pH范围0.5-5 |  |
|  | PH试纸 | 10支/本 | 本 | 1 | pH范围5.5-9 |  |
|  | PH试纸 | 10支/本 | 本 | 1 | pH范围3.8-5.4 |  |
|  | Sodium Acetate无水乙酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR99.8% |  |
|  | TRIS碱 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | 99.5%, Sigma T1502或相当者 |  |
|  | TRIS盐酸 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | 99%, BC |  |
|  | XSG | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | α-淀粉酶 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR,酶活力≥1.5U/mg |  |
|  | α-淀粉酶 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | BR 酶活力≥1.5U/mg |  |  |
|  | α-高温淀粉酶 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | AR,酶活力≥10000U/ml |  |
|  | α-萘酚苯基甲醇 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | α-萘乙二胺二盐酸盐 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | Α-乳糖（一水） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | β-葡萄苷酸酶-芳基磺酸酯酶 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | 每毫升含有131000Uβ-葡萄苷酸酶和3.18U芳基磺酸酯酶 |  |
|  | β-葡萄苷酸酶-硫酸酯复合酶 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | 每毫升含有134600Uβ-葡萄苷酸酶和5200U硫酸酯酶 |  |
|  | β-盐酸葡萄糖苷酶/芳基硫酸酯酶 | 2ml/瓶 | 瓶 | 1 | 酶活力≥10U/mg |  |
|  | 阿拉伯胶 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 安替比林 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氨磺酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氨基磺酸 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氨基磺酸铵 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氨基乙酸 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氨水 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 氨水 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 螯合树脂 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR（D403） |  |
|  | 巴比妥酸 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 巴比妥酸 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 百里草酚蓝 | 10g/瓶 | 瓶 | 1 | IND |  |
|  | 百里香酚蓝 | 10g/瓶 | 瓶 | 1 | IND |  |
|  | 百里香酚酞 | 10g/瓶 | 瓶 | 1 | IND |  |
|  | 包头混合稀土氧化物 | GL-YHYb | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 饱和溴水 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR（3%的溴水） |  |
|  | 苯 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 苯 | 4L/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | 苯胺 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 苯酚 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 苯基荧光酮 | 10g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 苯甲酸苄酯 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 苯芴酮 | 10g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 吡啶 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 吡咯烷二硫代甲酸铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 吡唑酮 | 10g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 苄醇 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 变色酸 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 变色酸二钠盐 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 标准苯甲酸（用于低热值煤发热量的测定） | 10颗/管 | 管 | 1 | 26472J/g |  |
|  | 冰乙酸 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 冰乙酸 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 冰乙酸 | 4L/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | 丙二酸 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 丙三醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 丙酸钙 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | AR ≥98.0% |  |
|  | 丙酮酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | BR |  |
|  | 丙烯基硫脲 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 丙烯基脲 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | GR≥99% |  |
|  | 草酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 草酸铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 草酸二乙酯 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 草酸钾（一水） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 草酸钠 | 100/瓶 | 瓶 | 1 | 基准试剂 |  |
|  | 赤磷 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 次氯酸钠溶液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 刺槐豆胶(角豆胶) | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | ARCAS:9000-40-2 |  |
|  | 醋酸铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 色谱纯 |  |
|  | 醋酸锌 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 大孔径中性树脂 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | XAD-2 |  |
|  | 大孔径中性树脂 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | CAD-40 |  |
|  | 丹磺酰氯 | 1g/瓶 | 瓶 | 1 | AR纯度＞98% |  |
|  | 丹酰氯 | 1g/瓶 | 瓶 | 1 | ≥98% CAS：605-65-2 |  |
|  | 胆碱氧化酶 | 500U/瓶 | 瓶 | 1 | 活性≥10 units/mg solid |  |
|  | 碘 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 碘 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 碘化钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 碘酸钾 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 电导率标准溶液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 1 | 12.88ms/cm |  |
|  | 电导率标准溶液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 1 | 1413uS/cm |  |
|  | 电导率标准溶液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 1 | 84us/cm |  |
|  | 淀粉-碘化钾试纸 | 30条/瓶 | 瓶 | 1 | 化学试剂 |  |
|  | 淀粉酶 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | 酶活力≥100U/mg |  |
|  | 淀粉葡萄苷酶 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 2000u/ml-3300u/ml |  |
|  | 靛蓝二磺酸钠 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 叠氮化钠 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 丁基还原酸钾 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 丁酮 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | 丁子香酚（4-烯丙基-2-甲氧基苯酚） | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 对氨基苯磺酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 对氨基苯磺酸酰胺（磺胺） | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 对氨基二甲基苯胺盐酸盐 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 对苯二酚 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 对二甲氨基苯甲醛 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 对二甲氨基亚苄基罗丹宁 | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 对马尿酸偶氮氯磷 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | ARNY/T 30-1986 土壤中稀土总量的测定 |  |
|  | 对硝基苯胺 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR≥99% |  |
|  | 对硝基苯酚 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 对硝基酚 | 100/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 对异丙基甲苯 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | AR 20℃折光系数为1.4906 |  |
|  | 多孔微球硅胶 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | GR（20-40目） |  |
|  | 二安替比林甲烷 | 100/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 二苯胺磺酸钡 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 二苯基碳酰二肼 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 二苯卡巴腙（苯基富马酸） | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 二苯偶氮碳酰肼 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 二丁胺 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 二丁基羟基甲苯（BHT） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 二甲酚橙 | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | IND |  |
|  | 二甲基甲酰胺 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 二甲亚砜 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 二甲亚砜 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | 二甲亚砜 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 二硫化碳 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | 二硫化碳 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 二硫腙 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 二氯化汞 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 二氯化碳 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC（无苯级） |  |
|  | 二氯甲烷 | 4L/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | 二氯甲烷 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 二氯甲烷 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 二氯异氰尿酸钠 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 二水合四草酸钾 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 二水合乙酸锌 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 二水柠檬酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 二溴对甲基偶氮甲磺 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 二氧化硅 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR≥98.0% CAS:7631-86-9 |  |
|  | 二氧化锰 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 二氧化钛 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 二乙氨基二硫代甲酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 二乙氨基二硫代甲酸银 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 二乙氨基乙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR≥99.0 CAS:100-37-8 |  |
|  | 二乙基二硫代氨基甲酸钠，三水（铜试剂） | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 二乙酰一肟 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 二正丁胺 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 二正丁胺 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 反式1，2-环己二胺四乙酸，一水 | 10 g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 酚红 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 酚试剂 | 1g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 酚酞 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | IND |  |
|  | 弗罗里硅土 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 钙黄绿素 | 10g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 钙-羧酸指示剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | IND |  |
|  | 钙指示剂别名：2-羟基-1-（2-羟基-4-磺酸-1-萘基偶氮）-3-萘甲酸 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 甘氨酸 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | BR |  |
|  | 甘露醇 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 甘油 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | GR≥99.5% CAS:56-81-5 |  |
|  | 甘油 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 高碘酸钾 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 高峰淀粉酶 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | 酶活力≥100U/mg |  |
|  | 高岭土 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 高氯酸 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 高氯酸 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 高氯酸镁 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR ≥99% CAS:10034-81-8 |  |
|  | 高锰酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 镉粉 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR粒径0.3-0.8mm |  |
|  | 铬粉 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 铬黑T | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 铬蓝K | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 铬蓝黑R(钙试剂) | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | IND |  |
|  | 铬酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 铬酸钡 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 铬酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR CAS：7789-00-6 |  |
|  | 铬天青S | 10g/瓶 | 瓶 | 1 | 生物染色剂 |  |
|  | 谷氨酸 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 固体标准苯并芘B(a)P | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 广泛PH试纸 | 10支/本 | 本 | 1 | pH范围1-14 |  |
|  | 硅胶 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 工业级柱层析60目 |  |
|  | 硅镁型吸附剂（别名：弗罗里硅土） | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 色层分析用 60-100目 |  |
|  | 硅酸镁 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR, 60-100目 |  |
|  | 硅酸镁吸附剂 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 环保专用试剂，60-100目，天津傲然精细化工研究所 |  |
|  | 硅酸镁吸附剂 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | AR，60-100目 |  |
|  | 硅藻 | 100g/袋 | 袋 | 1 | 化学纯 |  |
|  | 硅藻土 | 1000g/瓶 | 瓶 | 1 | AR400-100目，37μm-150μm |  |
|  | 癸烷磺酸钠 | 20g/瓶 | 瓶 | 1 | 气相色谱GC |  |
|  | 果胶酶 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | BR,活性≥1500IU/g |  |
|  | 过二硫酸钾 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 过硫酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 过硫酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 过氧化钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR ≥99% |  |
|  | 过氧化锶 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | GR ≥99% CAS:1314-18-7 |  |
|  | 过氧化物酶 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | BR |  |
|  | 还原铁粉 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 海沙 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 琥珀酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 环己烷 | 4L/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | 环己烷 | 500mL/瓶, | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 环氧氯丙烷 | 5ml/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 环氧乙烷 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | 环乙烷 | 500mL/瓶, | 瓶 | 1 | AR ≥99.7% |  |
|  | 活性炭（粒状） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 霍加拉特催化剂 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | RT ≥99.0% |  |
|  | 己烷 | 4L/瓶 | 瓶 | 1 | 色谱级 |  |
|  | 甲醇 | 4L/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | 甲醇 | 500ml/瓶 | 件 | 1 | AR |  |
|  | 甲酚红 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | IND |  |
|  | 甲磺酸 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 甲基橙 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | IND |  |
|  | 甲基红 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | IND |  |
|  | 甲基叔丁基醚 | 4L/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | 甲基叔丁基醚 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 甲基异丁基甲醇 | 500 mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR≥99% CAS：108-11-2 |  |
|  | 甲基异丁基甲酮 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 甲基紫 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 甲醛 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 甲酸 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 甲酸 | 4L/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | 甲酸铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 甲酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 甲烷磺酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | BR含量≥99% |  |
|  | 甲亚胺-H | 10g/瓶 | 1 | 1 | AR |  |
|  | 间苯三酚（二水） | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 碱蓝6B | 10g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 碱式碳酸镁 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 碱性复红 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | 5% |  |
|  | 碱性蓝6B | 10g/瓶 | 瓶 | 1 | IND |  |
|  | 碱性品红 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | IND |  |
|  | 碱性氧化铝 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 色谱填料色谱层析用 |  |
|  | 健康马血清 | 1g/瓶 | 瓶 | 1 | AR≥96% |  |
|  | 姜黄素 | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | AR ≥99% CAS：458-37-7 |  |
|  | 焦性没食子酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 角豆胶 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 结晶紫 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | IND |  |
|  | 精制苯酚 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 精制黄磷 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR含量＞95% |  |
|  | 酒石酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 酒石酸钾钠，四水 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 酒石酸钾钠，四水 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 酒石酸氢钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR ,≥99.5% |  |
|  | 酒石酸锑钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 酒石酸锑钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 酒石酸锑氧钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 聚己内酰胺粉 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR80-200目薄层色谱试剂 |  |
|  | 聚酰胺（聚己内酰胺） | 500g/袋 | 袋 | 1 | 柱层析用 100-200目 |  |
|  | 聚氧乙烯月桂酸醚 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 聚乙二醇1000 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 聚乙二醇辛基苯醚（Triton X-100） | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 聚乙烯醇磷酸铵 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 卡尔.费休试剂(单组元无吡啶) | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR(单组元无吡啶) |  |
|  | 糠醛 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 抗坏血酸 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 可溶性淀粉 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 克伦特罗（瘦肉精）快检试剂盒 | 40条/盒 | 盒 | 1 | 成都禾钰科技有限公司 |  |
|  | 孔雀石绿 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 孔雀石绿快速检测试剂盒 | 10T/盒 | 盒 | 1 | 成都禾钰科技有限公司 |  |
|  | 雷纳克铵盐 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 栎精（檞皮素） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 连二亚硫酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | 邻苯二胺 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 邻苯二甲醛 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 邻苯二甲酸二丁酯 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 邻苯二甲酸二甲酯 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 邻苯二甲酸二乙酯 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 邻苯二甲酸氢钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 邻苯二甲酸氢钾 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | 基准试剂 |  |
|  | 邻苯二甲酸氢钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 邻苯二甲酸氢钾 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | 基准试剂 |  |
|  | 邻联甲苯胺 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 邻硝基苯甲醛 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 磷钼酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 磷钼酸 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 磷酸 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 磷酸 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 磷酸二氢铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 磷酸二氢铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 磷酸二氢钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 磷酸二氢钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 磷酸钠（十二水） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 磷酸氢二铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 磷酸氢二钾，三水 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 磷酸氢二钠（七水） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR ≥99% |  |
|  | 磷酸氢二钠，十二水 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 磷酸氢二钠二水合物 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 磷酸三钠（十二水） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 磷酸酯D（75-100活力） | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | IND |  |
|  | 磷酸组胺 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 磷脂酶D | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 领苯二甲醛 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR ≥98% CAS:643-79-8 |  |
|  | 领苯三酚 | 100g/瓶, | 瓶 | 1 | AR CAS：87-66-1 |  |
|  | 硫代巴比妥酸 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硫代硫酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硫代硫酸钠（五水） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硫代乙醇酸 | 100mL/瓶, | 瓶 | 1 | AR≥90% |  |
|  | 硫代乙酰胺 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硫化钠（九水） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 硫化钠（九水） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硫化氢 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硫脲 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 硫氰酸汞 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硫氰酸汞 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硫氰酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 硫酸铵 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 硫酸钙 | 500g/瓶, | 瓶 | 1 | AR≥98.5% |  |
|  | 硫酸镉 | 100g/瓶, | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 硫酸汞 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR（粒径0.3mm-0.8mm） |  |
|  | 硫酸钴（七水） | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硫酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硫酸肼 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硫酸联胺（硫酸肼） | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硫酸铝 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR≥99% |  |
|  | 硫酸铝钾，十二水 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硫酸镁（七水） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 硫酸镁（七水） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硫酸锰 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硫酸氢钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硫酸氢钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 硫酸铈 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硫酸铈铵（四水） | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硫酸铁（Ⅲ）铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硫酸铁铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硫酸铜（五水） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硫酸锌（七水） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硫酸亚铁铵（六水） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硫酸氧钛 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 六氨合氯化钴 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | ≥99% CAS：10534-89-1 |  |
|  | 六次甲基四胺 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 六偏磷酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 六水合氯化铁 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 六水硝酸镁 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 龙南混合稀土氧化物 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 卵磷脂 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氯胺T（三水） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氯代十六烷基吡啶 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 氯代十六烷基吡啶（十六烷基氯化吡啶） | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氯化铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氯化铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 氯化钡（二水） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氯化苄苏鎓 | 50g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 氯化钙 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氯化钴试纸 | 30条/瓶 | 瓶 | 1 | 化学试剂 |  |
|  | 氯化剂 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氯化钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氯化钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 氯化澜 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氯化镧 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR CAS：10025-84-0 |  |
|  | 氯化锂 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氯化镁（六水） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氯化钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 氯化钠 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | PT |  |
|  | 氯化钯 | 1g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氯化铯 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 | GR |  |
|  | 氯化十六烷三甲胺 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 氯化锶（六水） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 氯化锶（六水） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氯化铁 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氯化铁，六水 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氯化锌 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氯化亚锡（二水） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 氯化亚锡（二水） | 500 g /瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氯化亚锡（无水） | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | ≥98% CAS：7772-99-8 |  |
|  | 氯化乙酰胆碱 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | PT |  |
|  | 氯水 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氯酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 氯酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氯酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR ≥99% CAS：7775-09-9 |  |
|  | 氯酸钠 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | PT |  |
|  | 没食子酸异戊酯 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR ＞98.0% CAS:2486-02-4 |  |
|  | 美蓝 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 棉酚 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 明胶 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 木瓜蛋白酶 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | BR,酶活力≥5U/mg |  |
|  | 钼酸铵，四水 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 钼酸钠，二水 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 耐热玻璃棉 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 萘酚绿B | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | 生物染色剂 |  |
|  | 脲（尿素） | 500g/瓶, | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 柠檬醛 | 100mL/瓶, | 瓶 | 1 | AR ≥ 97% 沸点92-93℃ |  |
|  | 柠檬醛 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | 97% |  |
|  | 柠檬酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 柠檬酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 柠檬酸，一水 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 柠檬酸，一水 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 柠檬酸铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 柠檬酸铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 柠檬酸二氢钾 | 500g/瓶, | 瓶 | 1 | AR≥99% |  |
|  | 柠檬酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR ≥99% |  |
|  | 柠檬酸三钠，二水 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 柠檬酸三钠，二水 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 牛磺酸 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR ≥99% |  |
|  | 农药残留快速检测试剂盒 | 100批次/盒 | 盒 | 1 | 成都禾钰科技有限公司 |  |
|  | 硼氢化钾 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 硼砂（四硼酸钠·十水） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硼酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 硼酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硼酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 偏钒酸铵 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 偏硅酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 偏磷酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 偏硼酸锂 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 苹果酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 葡萄糖，一水 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 七氟丁醇(HFB) | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | GR≥98% |  |
|  | 七氟丁酸 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 七氟丁酸酐 | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 七水合磷酸氢二钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 七水合硫酸锌 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 七水合硫酸亚铁（硫酸亚铁） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 七水硫酸钴 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂（001×7）732 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 轻质氧化镁 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氢氟酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氢氧化钡（八水） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氢氧化钙 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氢氧化钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氢氧化钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 氢氧化钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 氢氧化铝 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氢氧化钠（片状） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氰化钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 氰化钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氰化钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 氰酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氰酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 溶解氧试剂套装 | 溶解氧Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ试剂各一瓶（液体） | 盒 | 1 | 用于H505-2009标准测定五日生化需氧量，与RJY-1型溶解氧测定仪配套使用，测定水质中溶解氧含量 |  |
|  | 鞣酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 乳化剂OP-10 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 乳酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 乳糖，无水 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | GR CAS:63-42-3 |  |
|  | 三苯基膦 | 100/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 三醋酸甘油酯 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 三氟乙酸 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 三氟乙酸 | 100mL/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 三氟乙酸酐 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | ≥99% CAS:407-25-0 |  |
|  | 三甲基氯硅烷（TMCS） | 50ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR≥98% |  |
|  | 三氯化六氨合钴（六氨合氯化钴） | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 三氯化钛 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR 15%-20% CAS:7705-07-9 |  |
|  | 三氯化铁（六水） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 三氯乙酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 三氯乙酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 三羟甲基氨基甲烷 | 100/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 三羟甲基氨基甲烷 | 100/瓶 | 瓶 | 1 | 生化试剂 BR |  |
|  | 三水合亚铁氰化钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 三水合乙酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 三羧甲胺 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 三氧化二砷 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 三乙胺 | 4L/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | 三乙胺 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 三乙醇胺 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 三乙酸甘油酯 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 三正辛胺 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 沙黄 | 100ml | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 烧碱石棉 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | CP，10-20目 |  |
|  | 麝香草酚 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | IND |  |
|  | 麝香草酚蓝 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | IND |  |
|  | 砷试剂 | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 砷酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 升华硫 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 十二水合磷酸氢二钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 十二烷基苯磺酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 十二烷基磺酸钠 | 10g/瓶 | 瓶 | 1 | 色谱纯 |  |
|  | 十二烷基硫酸钠 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 十二烷基硫酸钠（针状） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 十六烷基三甲基溴化铵 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | 十六烷基三甲基溴化铵 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 十四酸异丙酯 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 石墨化碳黑GCB | 10 g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 石碳酸 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 石油醚 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR 30-60℃ |  |
|  | 试银灵（对二甲氨基亚基罗丹宁） | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 叔丁醇铝 | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | GR≥97% CAS:556-91-2 |  |
|  | 叔丁基甲醚 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 双甲酮（二甲基-二羟基-间苯二酚或5,5-二甲基环己烷-1,2-二酮） | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 双硫腙 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 水合氯醛（水合三氯乙醛） | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 水杨酸 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | AR CAS：69-72-7 |  |
|  | 水杨酸钠 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 四苯硼钠 | 10g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 四丁基硫酸氢铵 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR≥98% |  |
|  | 四丁基氯化铵 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 四丁基氢氧化铵水溶液（10%） | 50ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 四丁基溴化铵 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 四氯化碳 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 四氯化碳（红外测油仪配套试剂） | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 环保专用试剂 |  |
|  | 四氯乙烯 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | 环保专用试剂,要求符合HJ 637-2018中5.3 四氯乙烯（C2Cl4）：以干燥4cm空石英比色皿为参比，在2800cm-1～3100cm-1之间使用4cm石英比色皿测定四氯乙烯，2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1处吸光度应分别不超过0.34、0.07、0。 |  |
|  | 四硼酸钠（五水） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 四氢呋喃 | 4L/瓶 | 瓶 | 1 | 色谱纯 |  |
|  | 四氢呋喃 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 四乙基硼酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 酸洗石棉 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 酸性铬蓝K | 10g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 酸性磷酸酯酶 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | BR≥0.4U/mg |  |
|  | 酸性络蓝K | 10g/瓶 | 瓶 | 1 | IND |  |
|  | 酸性氧化铝(薄层用） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR200-300目 |  |
|  | 酸性紫R | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 钛铁试剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | CP |  |
|  | 碳酸铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 碳酸钡 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 碳酸钙 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 碳酸钙 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 碳酸镉 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 碳酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 碳酸锂 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 碳酸镁 | 25 g /瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 碳酸镁 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 碳酸铅 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 碳酸氢铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 碳酸氢钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 糖化酶 | 50ml/瓶 | 瓶 | 1 | BR 10万u/ml CAS:9032-08-0 |  |
|  | 特丁醇铝 | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | BP |  |
|  | 铁氰化钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 铁氰化钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 铜铁试剂 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 吐温 80 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | 工业级 |  |
|  | 吐温20 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 维氏试剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 钨酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 无砷锌 | 500g | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 无水醋酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 无水磷酸二氢钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 无水磷酸二氢钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 无水磷酸二氢钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 无水磷酸氢二钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 无水磷酸氢二钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 无水硫酸镁 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 无水硫酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 无水硫酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 无水硫酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 无水硫酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 无水氯化钙 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 无水氯化亚锡 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 无水葡萄糖 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 无水碳酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 无水碳酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 无水碳酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 无水硝酸镁 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 无水亚硫酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 无水乙醇 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 无水乙醇 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 无水乙醇 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | 无水乙酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 无水乙酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 无水乙酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 五氧化二钒 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 五氧化二磷 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 戊醇 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 芴甲氧羰酰氯 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | ≥99% CAS：28920-43-6 |  |
|  | 硒粉 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 锡粒 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 香柏油 | 20ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR 显微镜用油 |  |
|  | 硝基苯 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR≥99.0% |  |
|  | 硝酸 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 硝酸 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硝酸，二水 | 1g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硝酸铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硝酸钙 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硝酸钙 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 硝酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硝酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 硝酸镧 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硝酸锂 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 硝酸锂 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硝酸铝 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 硝酸镁 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硝酸镁 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 硝酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硝酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 硝酸钯 | 1g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 硝酸铯 | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硝酸锌 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硝酸银 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 硝酸银 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 辛醇 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 辛烷磺酸钠 | 20g/瓶 | 瓶 | 1 | 离子对色谱试剂 |  |
|  | 锌粉 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 锌-硫酸亚铁 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 溴百里香酚蓝 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | IND |  |
|  | 溴代十六烷基吡啶 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR,使用于GB5009.182-2017第一法≥96% CAS：140-72-7 |  |
|  | 溴酚蓝 | 10g/瓶 | 瓶 | 1 | IND |  |
|  | 溴化底米鎓 | 50g/瓶 | 瓶 | 1 | BP |  |
|  | 溴化汞 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 溴化钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 溴化钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 溴化钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 溴化钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 溴化四丁基铵 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 溴化四丁基铵 | 4L/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | 溴甲酚绿 | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | IND |  |
|  | 溴甲酚紫 | 10g/瓶 | 瓶 | 1 | IND |  |
|  | 溴麝香草酚蓝 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | IND |  |
|  | 溴酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 溴酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 亚甲基蓝（三水） | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | IND |  |
|  | 亚硫酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 亚硫酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 亚硫酸氢钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 亚氯酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR ≥80% CAS：7758-19-2 |  |
|  | 亚硝酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 亚硝酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 亚硝酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 亚硝酸盐 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 盐酸苯肼 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 盐酸二甲胺 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 盐酸甲胺（甲胺盐酸盐） | 100g/瓶, | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 盐酸肼 | 100g/瓶, | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 盐酸克伦特罗（瘦肉精）快速检测试剂盒 | 20份/次 | 盒 | 1 | 盐酸克伦特罗检测卡（含微孔）：20 份提取液：1 瓶 15mL 离心管：20 个手套：1 份说明书：1 份 2mL 离心管： 20 个 | 成都禾钰科技有限公司 与仪器配套使用 |
|  | 盐酸联氨 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 盐酸硫胺素 | 10g/瓶 | 瓶 | 1 | AR≥99% |  |
|  | 盐酸萘乙二胺 | 25g/瓶, | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 盐酸萘乙二胺 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 盐酸羟胺 | 100g/瓶, | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 盐酸羟胺 | 100g/瓶, | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 盐酸羟胺-亚铁 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氧化钙 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR≥98.0% |  |
|  | 氧化镧 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | ≥99.95%高纯试剂 |  |
|  | 氧化铝(中性层析用） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氧化镁 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氧化锌 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 氧化乙烯缩合物 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 液体石蜡 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 液体石蜡 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | CP |  |
|  | 液溴 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 伊红 | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 乙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC取1.0ul注入色谱仪，应无杂峰出现，无甲醇检出 |  |
|  | 乙二胺 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 乙二胺四乙酸二钠 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 乙二胺四乙酸二钠镁盐 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 乙二胺盐酸盐 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 乙二醇 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 乙二醇独乙醚 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 乙二醇乙醚 | 500 mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 乙腈 | 4L/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 乙腈 | 4L/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | 乙腈 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 乙硫醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR≥98% CAS:75-08-1 |  |
|  | 乙酸 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 乙酸铵 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | 乙酸铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 乙酸丁酯 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | GR99.5% |  |
|  | 乙酸酐 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 乙酸汞 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 乙酸甲酯 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 乙酸甲酯 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 乙酸镁 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 乙酸钠 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | GR≥99.99% |  |
|  | 乙酸铅（三水） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 乙酸铅试纸 | 30条/瓶 | 瓶 | 1 | 化学试剂 |  |
|  | 乙酸铜 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 乙酸铜 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 乙酸锌 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 乙酸锌（二水） | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 乙酸乙酯 | 4L/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | 乙酸乙酯 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 乙酰胺 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 乙酰丙酮 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 乙酰氯 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 异丙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 异丙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 异丙醇 | 4L/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | 异戊醇 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 异戊烷 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 异辛烷 | 4L/瓶 | 瓶 | 1 | 色谱纯 |  |
|  | 异辛烷 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 光谱纯 |  |
|  | 异辛烷 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 异烟肼 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | AR≥99% |  |
|  | 异烟酸 | 25g /瓶 | 瓶 | 1 | 生化试剂BR |  |
|  | 阴离子交换树脂D301型 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 荧光染色液 | 100mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 萤光素 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 月桂醇聚醚-12（Laureth-12)硫酸酯钠 | 50mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 月桂基硫酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 蔗糖 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 针对NY/T 761-2008标准中氨基甲酸酯类农药残留测定用——分析包 | P/N:YS-CB-001 | 套 | 1 | 包括：R312：OPA稀释液（粉末） R315：水解液（固体颗粒） R301：OPA R302：巯基乙醇 SN:18082201 |  |
|  | 正丙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | 正丙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 正丁醇 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 正庚烷 | 4L/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | 正己烷 | 4L/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | 正己烷 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 正壬醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 正壬醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR≥98% |  |
|  | 正十六烷 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | HPLC |  |
|  | 正十六烷 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 光谱纯 |  |
|  | 正戊醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | AR |  |
|  | 正辛烷 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 色谱纯 |  |
|  | 脂肪酶 | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | 酶活力≥10万U/g CAS：9001-62-1 |  |
|  | 中性柠檬酸铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | AR （pH=7） |  |
|  | 中性氧化铝 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 分析纯 100-200目 |  |
|  | 重铬酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | GR |  |
|  | 重铬酸钾 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | PT |  |
|  | 猪胆盐 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | BR |  |
|  | 丙烷（标气） | 4L/瓶 | 瓶 | 1 | ≥99.999% |  |
|  | 丁烷（标气） | 4L/瓶 | 瓶 | 1 | ≥99.999% |  |

2包：耗材类

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术标准及质量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bond Elut Alumina (N) | 500mg,3mL | 盒 | 1 |  |  |
|  | Bond Elut Alumina (N) | 1g,6mL | 盒 | 1 |  |  |
|  | Bond Elut C18 | 500mg,6mL | 盒 | 1 |  |  |
|  | C18固相萃取小柱 | 60mg，3mL | 支 | 1 | 货号：12108603 |  |
|  | C18液相色谱柱 | 2.7um ,2.1×100mm | 支 | 1 | 带相应的保护柱套装 |  |
|  | ZORBAX ODS | 5um,4.6×150mm | 支 | 1 | 安捷伦 |  |
|  | ZORBAX ODS | 5um,4.6×250mm | 支 | 1 | 安捷伦 |  |
|  | （色谱柱）ACQUITY UPLC BEH C18 | 1.7μm, 2.1 mm×50 mm | 支 | 1 |  |  |
|  | （色谱柱）DB-1301石英毛细管柱（气相） | 30m×0.25mm（内径）×0.25μm | 支 | 1 | 安捷伦 |  |
|  | （色谱柱）SPB608 (气相） | 30m×0.53mm×0.5um | 支 | 1 | 安捷伦 |  |
|  | （色谱柱）Waters AcquityUplc BEH C8 （液相） | 1.7 µm | 支 | 1 | Waters |  |
|  | （色谱柱）ZORBAX SB-C18 （液相） | 3.5μm ,50mm×2.1mm(内径） | 支 | 1 | 安捷伦 |  |
|  | （小柱）CleanertTPH固相萃取柱 | 1g,6ml | 支 | 1 | 美国MS |  |
|  | （小柱）丙基乙二胺键合硅胶固相萃取柱 | 500mg,3 mL | 支 | 1 | 美国MS |  |
|  | （小柱）乙二胺－N－丙基甲硅烷基化硅胶小柱 | 500mg | 支 | 1 | 美国MS |  |
|  | 1.5mL进样瓶 | 2ml | 支 | 1 |  |  |
|  | 1.5mL进样瓶冷冻盒 | 100孔 | 支 | 1 |  |  |
|  | 25%二氧化铅氧化柱 | 5cm×4mm | 支 | 1 |  |  |
|  | 3M口罩 | 3M9042活性炭口罩 | 支 | 1 |  |  |
|  | 45μm水泥负压筛 | 45μm | 支 | 1 |  |  |
|  | 4号玻璃砂芯漏斗 | （滤板孔径5um-15um） | 支 | 1 |  |  |
|  | 50/50涤棉平纹漂白机织物 | 单位面积质量(155±5）g/m2，尺寸为(92±5）cm×(92±5）cm | 支 | 1 |  |  |
|  | 农残处理小柱 | 5405720-07 货号：5982-0029 | 支 | 1 |  |  |
|  | 5A分子筛 | 5A | 支 | 1 |  |  |
|  | 80μm水泥负压筛 | 80μm | 支 | 1 |  |  |
|  | Agilent Bond Elut NH2 | 200mg,3mL | 支 | 1 |  |  |
|  | Agilent Bond Elut NH2 | 1g,6mL | 支 | 1 |  |  |
|  | Agilent Bond ElutPlexa | 200mg,6mL | 支 | 1 |  |  |
|  | Agilent Bond ElutPlexa | 500mg,6mL | 支 | 1 |  |  |
|  | Agitent ZORBAX ODS | 5um，4.6×150mm | 支 | 1 |  |  |
|  | Agitent ZORBAX ODS | 5um，4.6×250mm | 支 | 1 |  |  |
|  | Agitent ZORBAX SB-C18 | 5um，4.6×150mm | 支 | 1 |  |  |
|  | Agitent ZORBAX SB-C18 | 5um，4.6×250mm | 支 | 1 |  |  |
|  | Air Intake Filter (3000/4000/5000) | 1003712 | 支 | 1 | 上海爱博才思分析仪器贸易有限公司 |  |
|  | Alummina-N | 100mg,3ml | 支 | 1 | 艾杰尔--AL0003-N |  |
|  | Anti-Static Foam Swab (Qty 50) | 1017398 | 支 | 1 | 上海爱博才思分析仪器贸易有限公司 |  |
|  | Anti-Static Foam Swab (Qty 50) | 1017396 | 支 | 1 | 上海爱博才思分析仪器贸易有限公司 |  |
|  | BOD5培养瓶 | 250ml | 支 | 1 | 符合GB7488-87标准 |  |
|  | BOND GDX-502 SPE小柱 | 1g,6ml | 支 | 1 | 填料为GDX-502吸附剂（80-100目） |  |
|  | MS Technologice Bulk Carbograph | 10g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
|  | C18 固相萃取小柱 | 500mg,3ml | 支 | 1 | 艾杰尔-S185003 |  |
|  | C18 固相萃取小柱 | 100mg,6ml | 支 | 1 | 艾杰尔---S180006 |  |
|  | C18 柱，或等效色谱柱 | 250mm×4.6mm×5um | 支 | 1 | 货号为990967-902 |  |
|  | C18 柱，或等效色谱柱 | 150mm×4.6mm×5um | 支 | 1 | 货号为993967-902 |  |
|  | C18EC | 1.7μm, 2.1×150mm | 瓶 | 1 | 货号为693775-902 N/A-作为固相分散小柱填料 |  |
|  | C18固相萃取小柱 | 200mg,3ml | 支 | 1 |  |  |
|  | C18固相萃取柱 | 160mg,6mL | 支 | 1 |  |  |
|  | C18净化柱 | 60mg,3ml | 支 | 1 | MS-clean |  |
|  | C18色谱柱 | 15cm×0.46mm×5um | 支 | 1 | 美国赛分 货号：320185-4615 |  |
|  | C18色谱柱 | 2.7um ,100mm×2.1mm | 支 | 1 | 安捷伦EC-C18 ；货号：695775-902 |  |
|  | Cleanert TPT SPE固相萃取小柱 | 2g,10mL | 支 | 1 |  |  |
|  | CN 氰基色谱柱，或等效色谱柱 | 250mm×4.6mm×5um | 支 | 1 |  |  |
|  | CN-CA滤膜 | 0.45um,60mm | 盒 | 1 |  |  |
|  | COD加热冷凝管 | 外径：40mm，内径：38mm，长度：770mm | 套 | 1 | 符合COD恒温加热器的加热使用 | JC-101A型 |
|  | D2灯 | 228-34016 | 个 | 1 | 岛津SPD-M20A检测器用 |  |
|  | DNPH采样管和臭氧去除柱（串联使用） | 1000mg,77mm | 支 | 1 |  |  |
|  | EC-C18液相色谱柱 | UHPLC Guard 3PK Poroshell 120 EC-C18 2.1×5mm 821725-911 S.N USEEB03428 | 支 | 1 | 安捷伦 |  |
|  | ENVI-Carb/LC-NH2 | 500mg,6ml | 盒 | 1 |  |  |
|  | EN固相萃取柱 | 200mg,3mL | 支 | 1 |  |  |
|  | FLORISIL固相萃取柱 | 1000mg, 6ml | 支 | 1 |  |  |
|  | G3砂芯漏斗 | G3 | 个 | 1 |  |  |
|  | HC-C18型吸附剂（C18） | 40-63µm | 个 | 1 |  |  |
|  | HLB固相萃取小柱 | 200mg,6ml | 支 | 1 |  |  |
|  | HLB固相萃取小柱 | 600mg,6ml | 支 | 1 | 艾杰尔 |  |
|  | HLB固相萃取柱 | 60mg,3mL | 支 | 1 |  |  |
|  | HLB固相萃取柱 | 200mg,3ml | 支 | 1 |  |  |
|  | HP-FFAP 石英毛细管色谱柱，或等效色谱柱 | 30m×0.25mm×0.25μm，硝基对苯二酸改性聚乙二醇 | 根 | 1 |  |  |
|  | ICP-MS调谐液 | 500ml | 瓶 | 1 | HJ657-2013(ICP-MS调谐用) 货号：N8145051 |  |
|  | LC-Si固相萃取柱 | 200mg,3mL | 支 | 1 |  |  |
|  | MCX固相萃取柱 | 60mg,3ml | 支 | 1 |  |  |
|  | MCX混合型阳离子交换,SPE固相萃取柱 | 60mg,3mL | 支 | 1 |  |  |
|  | MCX阴离子交换柱 | 1g,3ml | 支 | 1 |  |  |
|  | MC霉菌毒素检测专用柱 | 1cc | 支 | 1 | 货号：IC-MYT10-B | 生产厂家：艾杰尔 |
|  | MultiSep真菌毒素多功能净化柱-- MycoSep 228 净化柱 | 规格：5ml 型号：25T | 支 | 1 | 产品编号;COCMY2228 |  |
|  | NH2 固相萃取柱 | 500mg,6ml | 支 | 1 |  |  |
|  | N-丙基乙二胺（PSA) | 40µm~60µm | 个 | 1 |  |  |
|  | OVS采样管 | 由直径13mm超细玻璃纤维滤纸（在前）与溶剂解吸型 XAD-2（270mg/140mg）吸附剂管（在后） | 个 | 1 |  |  |
|  | O型圈 | 岛津货号：036-11203-84 | 包 | 1 | 与岛津GC-2010气相色谱仪配套使用 |  |
|  | O型圈（白色） | 材质：氟橡胶，货号：206-77620-91 | 个 | 1 |  |  |
|  | P180粒度纱布 | 16层15×20cm | 个 | 1 |  |  |
|  | PAS/Silica复合填料玻璃柱 | 1000mg,6ml | 支 | 1 | 国产 | 用于GB5009.271-2016食品中邻苯二甲酸酯的测定 |
|  | PBA苯硼酸固相萃取小柱 | 6ml,500mg | 支 | 1 |  |  |
|  | PCX 固相萃取小柱 | 60mg,3ml | 支 | 1 | CX0603 | 生产厂家：艾杰尔 |
|  | PCX固相萃取柱 | 200mg,3ml | 支 | 1 |  |  |
|  | PE22ml的顶空瓶盖+衬垫+胶垫 | 20ml | 个 | 1 |  |  |
|  | peek管 | 1/16×0.25×1.5m | 米 | 1 | 货号：6010-37302 | 岛津液相 |
|  | peek管 | 货号00808-01301 | 个 | 1 | 厂家：Welch（月旭） |  |
|  | peek接头peek转接头 | 货号00808-01303 | 个 | 1 | 厂家：Welch（月旭） |  |
|  | PEP-2 固相萃取小柱 | 200mg,6ml | 支 | 1 | PE2006-2 | 生产厂家：艾杰尔 |
|  | PEP-2 固相萃取小柱 | 500mg,6ml | 支 | 1 | PE5006-2 | 生产厂家：艾杰尔 |
|  | PEP-2 固相萃取小柱 | 60mg,3ml | 支 | 1 | PE0603-2 | 生产厂家：艾杰尔 |
|  | PE-电感藕合等离子体质谱仪（雾化器） | 石英材质 0.5ML/Min | 个 | 1 | 货号：N8145011 |  |
|  | PE塑料瓶 | 100ml | 个 | 1 |  |  |
|  | PP耐酸碱柜 | （900×45×1800）mm | 个 | 1 |  |  |
|  | PriboFast 228展青霉素多功能净化柱 | 规格：5ml | 支 | 1 |  |  |
|  | PSA（PSA-2-100） | MS Technologice 100g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
|  | Qasis HLB固相萃取小柱 | 6ml,500mg | 支 | 1 |  |  |
|  | QuChERS处理柱 | 5982-0029 | 支 | 1 |  |  |
|  | QUChERS净化管 | 5982-1010 | 支 | 1 |  |  |
|  | QuEChERS Lipid dSPE | 货号：5982-1010 | 支 | 1 |  |  |
|  | QuEChERS Lipid Final Polish | 货号：5982-5121 | 支 | 1 |  |  |
|  | QUECHERS分散固相萃取柱（检测含色素的水果、蔬菜） | 规格15ml 货号：5982-5222 | 支 | 1 |  |  |
|  | QUECHERS试剂盒 | 货号：5982-5456 | 支 | 1 |  |  |
|  | SiLica | 200mg，3ml | 支 | 1 | SI2003 | 生产厂家：艾杰尔 |
|  | SPE小柱（氨基柱） | 500mg,6mlNH2 | 支 | 1 |  |  |
|  | Teflon一次性滤芯式过滤器 | 0.45μm | 套 | 1 |  |  |
|  | U型多孔玻板吸收管 | 10ml | 个 | 1 |  |  |
|  | U型吸湿管或雪菲儿德吸湿管 | 天长市千玻教学仪器有限公司商品编号：4068 | 个 | 1 |  |  |
|  | V型铜丝 | 直径2mm | 根 | 1 | 环境空气酚类化合物的测定高效液相色谱法HJ 638-2012 |  |
|  | XAD-7树脂 | 40-60目 | 盒 | 1 |  |  |
|  | XDA-2大孔树脂 | 250g/袋，CAS：9060-05-3 | 袋 | 1 | 环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定高效液相色谱法 HJ 647-2013 |  |
|  | ZHE浸出液采集装置 | 使用ZHE装置时，采用玻璃、不锈钢或PTFE制作的500mL注射器采集初始液和或最终的浸出液。 | 个 | 1 | 配套购买 |  |
|  | ZHE浸提剂转移装置 | 可以使用任何不改变浸提剂性质的导入设备，包括蠕动泵、注射器、正压过滤器或其他ZHE装置。 | 个 | 1 | 配套购买 |  |
|  | ZORBAX SB-C18 | 5um，4.6×150mm | 支 | 1 | 安捷伦 |  |
|  | ZORBAX SB-C18 | 5um，4.6×250mm | 支 | 1 | 安捷伦 |  |
|  | 黄曲霉毒素B1ELISA检测试剂盒 | 货号：BZE3371 | 盒 | 1 |  |  |
|  | 安瓿瓶架 | 100孔/孔径12mm，可放100个2ml进样瓶 | 个 | 1 |  |  |
|  | 安捷伦Polish盐包 | 货号：5982-0101 | 盒 | 1 |  |  |
|  | 安捷伦农残固相分散柱 | 规格15ml 货号：5982-5456 | 支 | 1 |  |  |
|  | 安捷伦盐包EN | 5982-5650 | 盒 | 1 |  |  |
|  | 安捷伦液相色谱柱 | C18柱，2.1mm×100mm,2.7μm uscgc11104 | 根 | 1 |  |  |
|  | 安装气相色谱柱的安装量具 | 与岛津气相仪GC-2010的FID、FPD、ECD检测器与之匹配的量具 | 套 | 1 |  |  |
|  | 氨基固相萃取小柱 | 200mg,3ml | 支 | 1 |  |  |
|  | 氨基固相萃取小柱 | 1g,6mL | 支 | 1 |  |  |
|  | 氨基固相萃取小柱 | 500mg,3ml | 支 | 1 |  | 生产厂家：艾杰尔 |
|  | 氨基净化小柱 | 0.5g,6mL | 支 | 1 |  |  |
|  | 氨基色谱柱 | 5um，4.6×250mm | 支 | 1 |  |  |
|  | 氨基阴离子交换柱 | 500mg,3ml | 支 | 1 |  |  |
|  | 白色螺口玻璃标准溶液瓶 | 5ml | 个 | 1 | 加垫片 |  |
|  | 白色螺口玻璃标准溶液瓶 | 10ml | 个 | 1 | 加垫片 |  |
|  | 白色搪瓷盘 | 40cm×60cm | 个 | 1 |  |  |
|  | 白色搪瓷盘 | 38 cm×50 cm×3.1cm | 个 | 1 |  |  |
|  | 半对数纸 | A4 | 张 | 1 |  |  |
|  | 半微量定氮装置 | GG-17 1000ml | 个 | 1 | （马氏）凯氏定氮法测定蛋白质用 |  |
|  | 薄层色谱板 | 2.7× 7.5cm H型 | 盒 | 1 |  |  |
|  | 薄层色谱层析板 | GB5009.202极性组分测定标准中3.3.2有详细说明 | 个 | 1 |  |  |
|  | 钡阴极空心灯 | 用于岛津AA-7000与子配套使用 | 个 | 1 | 北京有色金属研究院 |  |
|  | 苯丙芘分子印迹小柱 | 500mg,6ml | 支 | 1 |  |  |
|  | 苯并芘SPE小柱 | 500mg,6ml | 支 | 1 |  |  |
|  | 苯基硅烷固相萃取柱 | 500g，3mL | 支 | 1 |  |  |
|  | 比色管架 | 3孔×7孔 | 个 | 1 | （能装下50ml的比色管） |  |
|  | 臂导轨螺丝 | 岛津原子吸收分光光度法AA-7000用 | 个 | 1 | 岛津原子吸收分光光度法AA-7000用 |  |
|  | 标准检验筛 | 直径20cm | 个 | 1 |  |  |
|  | 标准皮托管 | APS-10-800Kp=0.99±0.01 | 个 | 1 |  |  |
|  | 标准锌板 | Taber S-34 | 个 | 1 |  |  |
|  | 标准阳性比色盘 | 97孔 | 盒 | 1 |  |  |
|  | 表面皿 | 直径10cm | 个 | 1 |  |  |
|  | 冰箱温度计 | 至少可调至-80℃ | 支 | 1 |  |  |
|  | 冰箱温度计 | 至少可调至-20℃（﹣40℃） | 支 | 1 |  |  |
|  | 丙酮蒸汽发生装置 | 三孔 1000ml | 支 | 1 |  |  |
|  | 玻璃棒 | 中号 | 根 | 1 |  |  |
|  | 玻璃表面皿 | 直径15cm | 个 | 1 |  |  |
|  | 玻璃层析柱 | 21mm×450mm,带聚四氟乙烯活塞 | 支 | 1 | GB5009.202极性组分测定第二法中的10.1有详细说明 |  |
|  | 玻璃防溅球（磨口） | 上口径：BM29/32 下口径：BM24/30 | 个 | 1 |  |  |
|  | 玻璃坩埚式滤器 | G4、容积30ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 玻璃管 | 长60mm,内径10mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 玻璃进样瓶（透明）（带盖+硅胶垫） | 1.5mL | 个 | 1 |  |  |
|  | 玻璃进样瓶（棕色）（带盖+硅胶垫） | 1.5mL | 个 | 1 |  |  |
|  | 玻璃刻度离心管（具塞） | 15ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 玻璃刻度离心管（具塞） | 25ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 玻璃漏斗 | 直径12.5cm | 个 | 1 |  |  |
|  | 玻璃砂芯漏斗 | G2*60ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 玻璃砂芯漏斗 | G1*60ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 玻璃砂芯漏斗 | G3*60ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 玻璃砂芯漏斗 | G4*60ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 玻璃砂芯洗气瓶和吸气瓶 | 1L | 个 | 1 |  |  |
|  | 玻璃砂芯洗气瓶和吸气瓶 | 500mL | 个 | 1 |  |  |
|  | 玻璃闪烁瓶 | 20ml | 个 | 1 | 固体废物硝基芳烃和硝基胺的测定高效液相色谱法危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别GB 5085.3—2007附录J（10） |  |
|  | 玻璃试管 | 25ml | 根 | 1 |  |  |
|  | 玻璃弯管 | 120度 外径：1cm | 根 | 1 |  |  |
|  | 玻璃纤维滤膜 | 0.8um，直径25mm | 张 | 1 |  |  |
|  | 玻璃纤维滤膜 | 0.8um，直径8mm | 张 | 1 |  |  |
|  | 玻璃纤维滤筒 | 3号滤筒 | 个 | 1 | 烟尘烟气采样，配套烟尘采样器使用 |  |
|  | 玻璃纤维滤纸 | 0.3um，直径13mm | 张 | 1 |  |  |
|  | 玻璃纤维滤纸 | 直径50mm,外周直径53mm或内周直径40mm | 张 | 1 |  |  |
|  | 玻璃小试管发酵管 （小导管） | 5×25mm | 根 | 1 |  |  |
|  | 铂坩埚 | 30ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 铂头坩埚钳 | 圆孔3.5cm，长型 | 把 | 1 |  |  |
|  | 擦镜纸 | 100张/本 | 本 | 1 |  |  |
|  | 裁样用具 | 可裁取直径为（113±0.5）mm的圆形试样 | 个 | 1 |  |  |
|  | 采气袋 | 塑料铝箔复合薄膜采气袋，容积为 1L～10L | 个 | 1 |  |  |
|  | 采气袋 | 塑料铝箔复合薄膜采气袋:400-600ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 采样管 | 用不锈钢，聚四氟乙烯材质的管料，长60mm | 根 | 1 |  |  |
|  | 采样瓶 | 40ml | 个 | 1 | 具聚四氟乙烯衬的硅胶垫的棕色螺口玻璃瓶或其他同类采样瓶。用于环境水质有机物采样 |  |
|  | 超大截取锥 | NexION W1033995 | 个 | 1 | PerkinElmer |  |
|  | 超细玻璃纤维滤膜 | 直径9cm | 张 | 1 |  |  |
|  | 超细玻璃纤维滤纸 | 直径13mm | 张 | 1 |  |  |
|  | 沉降筒 | 1L平口量筒，直径约为6cm，高约45cm | 个 | 1 |  |  |
|  | 称量瓶 | 40×25mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 称量瓶 | 100×30mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 称量瓶 | 70×70mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 称量纸 | 7.5×7.5cm | 包 | 1 |  |  |
|  | 冲击式吸收管 | 10ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 冲击式吸收瓶 | 50ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 抽滤杯 | 1000ml | 个 | 1 |  | 环境 |
|  | 抽滤杯 | 500ml | 个 | 1 |  | 环境 |
|  | 抽气装置 | 包括两个容量为1L以上的下口瓶 | 个 | 1 |  |  |
|  | 纯聚酯变形长织针织物 | 单位面积质量（310±20）g/㎡，由4片织物叠合而成，沿四边缝合，角上缝加固线，呈方形，尺寸(20±4）cm×(20±4）cm，每片缝合后陪洗物重(50±5）g | 个 | 1 |  |  |
|  | 纯水机超纯水柱 | 直径7CM×长度42CM | 套 | 1 | 优普UPH-I-20T配套使用 |  |
|  | 纯水机预处理柱 | 直径7CM×长度42CM 注塑预处理 | 套 | 1 | 优普UPH-I-20T配套使用 |  |
|  | 瓷坩埚 | 50ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 瓷株菌株保存管 | 20支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
|  | 磁力搅拌器转子 | 4cm左右 | 个 | 1 |  |  |
|  | 醋酸纤维材质或性能相似滤膜 | 孔径0.45um | 盒 | 1 |  |  |
|  | 大采样夹 | 滤料直径为 40mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 大肚吸管 | 100ml A级 | 支 | 1 |  |  |
|  | 大肚吸管 | 50ml A级 | 支 | 1 |  |  |
|  | 大肚吸管 | 25ml A级 | 支 | 1 |  |  |
|  | 大肚吸管 | 20ml A级 | 支 | 1 |  |  |
|  | 大肚吸管 | 10ml A级 | 支 | 1 |  |  |
|  | 大肚吸管 | 5ml A级 | 支 | 1 |  |  |
|  | 大肚吸管 | 2ml A级 | 支 | 1 |  |  |
|  | 大肚吸管 | 1ml A级 | 支 | 1 |  |  |
|  | 大孔硅藻土小柱 | 3g，10ml | 支 | 1 |  |  |
|  | 大型冲击式吸收瓶 | 250ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 大型气泡式吸收管 | 10ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 带柄瓷蒸发皿（平底） | 100ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 带手柄塑料烧杯 | 1L | 个 | 1 | / |  |
|  | 带锁环的密封垫圈 | 安捷伦液相 | 包 | 1 | 5063-6598 |  |
|  | 氮气分压表 | 0~0.5Mpa | 个 | 1 |  |  |
|  | 氮气减压阀 | 分压：0-2.5MPa，总压：0-25MPa | 个 | 1 |  |  |
|  | 氮球 | 直径9cm | 个 | 1 |  |  |
|  | 氘灯 | 产品编号：2140-0820 | 个 | 1 | 安捷伦LC1260VL二极管阵列检测器 |  |
|  | 导管 | 5mm×3cm | 根 | 1 |  |  |
|  | 导管 | 5mm×2cm | 根 | 1 |  |  |
|  | 导管 | 5mm×1.5cm | 根 | 1 |  |  |
|  | 导块 | 打磨光滑的长方形金属块，截面大小20mm×20mm，长度小于100mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 岛津气相色谱仪石墨压环 | 与30m×0.25mm×0.25μm的毛细管柱相匹配 | 盒 | 1 | 岛津货号：221-32126-05 |  |
|  | 岛津液相流动相储液瓶 | 500mL | 个 | 1 |  |  |
|  | 岛津液相流动相储液瓶 | 1L | 个 | 1 |  |  |
|  | 岛津液相色谱仪滤头 | 岛津货号：228-43342-91 | 个 | 1 | / |  |
|  | 岛津液相双通接头 | 1/16不锈钢接头 | 个 | 1 |  |  |
|  | 倒挂容量瓶架 | 50mL | 个 | 1 |  |  |
|  | 等压分液漏斗，带均压管 | 250ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 滴定管（白色） | 25ml | 支 | 1 | A级 |  |
|  | 滴定管（微量） | 1ml | 支 | 1 | A级 |  |
|  | 滴定管（微量） | 5ml | 支 | 1 | A级 |  |
|  | 滴定管（微量） | 10ml | 支 | 1 | A级 |  |
|  | 滴定管（棕色） | 25ml | 支 | 1 | A级 |  |
|  | 滴定管架 | 大理石滴定台，不锈钢滴定架含蝴蝶夹 | 个 | 1 |  |  |
|  | 滴定管碱式（白色） | 50ml | 支 | 1 | A级 |  |
|  | 滴定管碱式（棕色） | 50ml | 支 | 1 | A级 |  |
|  | 滴定管刷 | 50ml | 把 | 1 |  |  |
|  | 滴定管酸式（白色） | 50ml | 支 | 1 | A级 |  |
|  | 滴定管酸式（棕色） | 50ml | 支 | 1 | A级 |  |
|  | 碘量瓶 | 250ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 碘量瓶 | 500ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 垫圈 | 228-35097-03 | 个 | 1 | 岛津SPD-M20A检测器用 |  |
|  | 丁晴手套 | M | 盒 | 1 | 加厚 |  |
|  | 丁晴手套 | S | 盒 | 1 | 加厚 |  |
|  | 顶空瓶 | 5mL | 个 | 1 |  |  |
|  | 顶空瓶盖及顶空瓶衬垫（聚四氟乙烯涂层硅胶垫） | 衬垫：盖外20.5毫米，内经20毫米，盖与称垫相匹配 | 个 | 1 |  |  |
|  | 定氮瓶 | 1000ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 定量计数框 | 1ml，网格 | 个 | 1 |  |  |
|  | 定量计数框 | 5mL,S型 | 个 | 1 |  |  |
|  | 定量盘 | 97孔 | 个 | 1 |  |  |
|  | 多孔玻板吸收瓶 | 10ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 多孔玻板吸收瓶 | 25ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 多孔玻板吸收瓶 | 50ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 多孔玻板吸收瓶 | 125ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 多孔玻璃吸收管 | JC21-DK 10ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 二通1.6C | 货号：228-16004-13 | 个 | 1 | 岛津LC-20AT用 |  |
|  | 发酵管 | 5×3mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 砝码 | 500g | 个 | 1 |  |  |
|  | 帆布手套 | 中号 | 双 | 1 | / |  |
|  | 钒阴极空心灯 | 用于岛津AA-7000 | 个 | 1 | 用于岛津AA-7000 |  |
|  | 防爆沸玻璃珠 | 直径3-4mm | 包 | 1 |  |  |
|  | 分液漏斗 | 125ml | 个 | 1 | 塑料塞+塑料活塞 |  |
|  | 分液漏斗 | 250ml | 个 | 1 | 塑料塞+塑料活塞 |  |
|  | 粉尘采样夹 | 可安装直径40mm和75mm的滤膜 | 个 | 1 |  |  |
|  | 封口膜 | PM996 | 卷 | 1 |  |  |
|  | 弗罗里硅固相萃取SPE小柱 | 1g，6mL | 支 | 1 | 货号：12256014 |  |
|  | 弗罗里硅柱 | 1000mg,6ml 30支/盒 | 支 | 1 | 货号：M182228-138 |  |
|  | 弗罗里硅柱净化柱 | 1g,6ml，安捷伦货号12256014 | 支 | 1 | NY/T 761-2008蔬菜水果前处理使用 |  |
|  | 负压筛 | 150×25/1.18mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 附温度计比重瓶 | 25ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 钙空心阴极灯 | 用于岛津AA-7000 | 个 | 1 | 用于岛津AA-7000 |  |
|  | 盖玻片 | 18mm×18mm | 片 | 1 |  |  |
|  | 盖玻片 | 22mm×22mm×0.17mm | 片 | 1 |  |  |
|  | 干燥纤维素丝 | 极易引起燃烧或爆炸的废弃氧化剂GB 19452-2004 平均直径为25um | 盒 | 1 |  |  |
|  | 钢制研钵和捣捶 | Φ200×140×10mm | 套 | 1 | 固体废物硝基芳烃和硝基胺的测定高效液相色谱法危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别GB 5085.3—2007附录J（10） |  |
|  | 高度测量卡 | 岛津原子吸收分光光度法AA-7000用(燃烧头缝口清洁/高度测量卡（每包10张）) | 个 | 1 | 岛津原子吸收分光光度法AA-7000用 |  |
|  | 高级塑料洗瓶 | 500ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 高密度石墨管 | 岛津货号206-50587 | 个 | 1 |  |  |
|  | 高硼玻璃螺口试剂瓶（带蓝色螺口盖） | 500mL（可承受121度高温灭菌） | 个 | 1 |  |  |
|  | 高压聚乙烯瓶 | 2L | 个 | 1 |  |  |
|  | 镉柱还原柱装置 | 型号为 HJ 634-2012附录C中的附图一样 | 根 | 1 |  |  |
|  | 钴阴极空心灯 | 用于岛津AA-7000 | 个 | 1 | 北京有色金属研究院 |  |
|  | 鼓泡器 | 多孔 | 套 | 1 | 用于HJ 925-2017 溶解氧测定 |  |
|  | 固相萃取柱 | 200mg，6ml | 支 | 1 | N-乙烯基吡咯烷酮和二乙烯基亲水亲脂平衡型填料 |  |
|  | 管螺钉 | 货号：5063-6599 安捷伦液相 | 包 | 1 |  |  |
|  | 硅氟胶塞 | 18# | 个 | 1 |  |  |
|  | 硅氟胶塞 | 15# | 个 | 1 |  |  |
|  | 硅胶 | 75μm-150μm（200目-100目） | 盒 | 1 |  |  |
|  | 硅胶GF254板 | 50×200 | 盒 | 1 |  |  |
|  | 硅胶管 | 溶剂解吸型，内装600mg/200mg硅胶 | 米 | 1 |  |  |
|  | 硅胶管 | 溶剂解吸型，内装200mg/100mg硅胶 | 米 | 1 |  |  |
|  | 硅胶管 | 热解吸型，内装200mg硅胶 | 米 | 1 |  |  |
|  | 硅胶管 | 溶剂解吸型，内装300mg/150mg 硅胶 | 米 | 1 |  |  |
|  | 硅胶塞 | 15# | 个 | 1 |  |  |
|  | 硅胶塞 | 13# | 个 | 1 |  |  |
|  | 硅胶柱 | 1000mg, 6.0ml | 支 | 1 |  |  |
|  | 硅酸镁柱 | 1000mg,6ml | 支 | 1 |  |  |
|  | 硅酮密封胶 | 300ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |
|  | 过氯乙烯滤膜 | 孔径0.8um，90mm | 盒 | 1 |  |  |
|  | 合成硅酸镁小柱 | 6ml,500mg | 支 | 1 |  |  |
|  | 黑色油光纸 | 50张/本，75mm×75mm | 本 | 1 |  |  |
|  | 黑纸 | 100cm×100cm | 张 | 1 |  |  |
|  | 蝴蝶夹(滴定管夹) | 铝制 | 个 | 1 |  |  |
|  | 蝴蝶夹（滴定管夹） | 铝制 | 台 | 1 |  |  |
|  | 划线器 | 线长50m |  | 1 |  |  |
|  | 黄曲霉B1免疫亲和柱 | 规格：25T；柱容量：200ng | 支 | 1 | PriboFast 货号：IAC-011-3 |  |
|  | 黄曲霉毒素B1净化柱 | MC-Cleanere 400mg/1cc | 支 | 1 |  |  |
|  | 活性炭管 | 溶剂解吸型，内装100mg/50mg活性炭 |  | 1 |  |  |
|  | 活性炭管 | 热解析型，内装100mg活性炭 |  | 1 |  |  |
|  | 活性炭管 | 热解吸型，内装200mg活性炭 |  | 1 |  |  |
|  | 集尘缸 | 内径15±0.5cm，高30cm的圆筒形玻璃缸 | 个 | 1 |  |  |
|  | 减压阀 | 分压2.5mpa | 个 | 1 |  |  |
|  | 简易空气冷凝管 | 直径：0.9cm，长19cm | 根 | 1 | NY/T 85-1988 土壤有机质测定 |  |
|  | 碱性活性炭管 | 100 mg/50 mg |  | 1 |  |  |
|  | 碱性氧化铝萃取小柱 | 500mg,6ml | 支 | 1 |  |  |
|  | 金属筛 | 60目 | 个 | 1 |  |  |
|  | 进样瓶（配盖子及硅胶衬垫）（透明） | 2mL | 个 | 1 | 垫子不要预开口 |  |
|  | 进样瓶（配盖子及硅胶衬垫）（棕色） | 2mL | 个 | 1 | 垫子不要预开口 |  |
|  | 进样针 | 货号206-50298-91 | 个 | 1 | 岛津原子吸收石墨炉AA-7000用 |  |
|  | 浸渍硅胶管 | 溶剂解吸型，内装600mg/300mg浸渍硅胶 | 米 | 1 |  |  |
|  | 酒精计 | 30度-70度 | 支 | 1 |  |  |
|  | 酒精计 | 70度-100度 | 支 | 1 |  |  |
|  | 具塞比色管 | 100mL | 个 | 1 |  |  |
|  | 具塞比色管 | 50mL | 个 | 1 |  |  |
|  | 具塞比色管 | 25ml | 支 | 1 |  |  |
|  | 具塞比色管 | 10ml | 支 | 1 |  |  |
|  | 具塞刻度玻璃离心管 | 50ml | 支 | 1 |  |  |
|  | 具塞刻度玻璃离心管 | 10ml | 支 | 1 |  |  |
|  | 具塞刻度玻璃离心管 | 5ml | 支 | 1 |  |  |
|  | 具塞刻度试管 | 5mL | 个 | 1 |  |  |
|  | 具塞刻度试管 | 10ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 具塞三角烧瓶 | 250ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 聚氨基甲酸乙酯泡沫（PUF） | 聚醚型[密度：22-25mg/cm3] | 个 | 1 |  |  |
|  | 聚氨酯泡沫塑料管 GBZ/T 300.27—2017 三乙基氯化锡 | 在长 60mm，内径 10mm 的玻璃管内，装填两段高 20mm、直径 12mm 的聚氨酯，泡沫塑料圆柱，其间间隔 2mm。密封两端 | 个 | 1 |  |  |
|  | 聚氨酯泡沫塑料圆柱 | 高20mm，直径12mm | 支 | 1 |  |  |
|  | 聚丙烯离心管架 | 5×10孔，孔径18mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 聚四氟乙烯坩埚 | 容积≥30ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 聚四氟乙烯剪刀 | 中号 | 把 | 1 |  |  |
|  | 聚四氟乙烯滤膜 | 孔径0.45um | 盒 | 1 |  |  |
|  | 聚酰胺净化小柱（合成着色剂净化小柱） | （2g,12mL） | 支 | 1 |  |  |
|  | 聚酰胺吸附柱 | 500mg,6ml | 支 | 1 | / |  |
|  | 聚酰胺小柱Cleanert PA-SPE | 2g,12ml，20支/包 | 包 | 1 |  |  |
|  | 聚乙二醇石英毛细管柱或等效柱 | 60m×0.25mm×0.25um | 个 | 1 |  |  |
|  | 聚乙烯或聚丙烯烧杯 | 100mL | 个 | 1 |  |  |
|  | 聚乙烯瓶试剂瓶（小口） | 250ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 聚乙烯瓶试剂瓶（小口） | 500ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 聚乙烯瓶试剂瓶（小口） | 1000ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 聚乙烯烧杯 | 50mL | 个 | 1 |  |  |
|  | 聚乙烯烧杯 | 100mL | 个 | 1 |  |  |
|  | 聚乙烯烧杯 | 500mL | 个 | 1 |  |  |
|  | 聚乙烯烧杯 | 1000mL | 个 | 1 |  |  |
|  | 聚乙烯烧杯 | 2000mL | 个 | 1 |  |  |
|  | 聚酯无臭袋 | 3L | 个 | 1 |  |  |
|  | 聚酯无臭袋 | 10L | 个 | 1 |  |  |
|  | 开放式反复使用过滤器 | zw-3B | 套 | 1 |  |  |
|  | 开口螺母 | 货号：221-32705-84 | 个 | 1 | 岛津GC-2010用 |  |
|  | 凯氏瓶 | 1000ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 凯氏烧瓶 | 1000ml | 套 | 1 |  |  |
|  | 可移动的试样板 | 乳白色玻璃板或半透明塑料板 | 个 | 1 |  |  |
|  | 刻度试管 | 15ml | 支 | 1 | 外径16mm *内径13mm *深150mm |  |
|  | 刻度移液管 | 0.5ml | 支 | 1 | A级 |  |
|  | 刻度移液管 | 1ml | 支 | 1 | A级 |  |
|  | 刻度移液管 | 2ml | 支 | 1 | A级 |  |
|  | 刻度移液管 | 5ml | 支 | 1 | A级 |  |
|  | 刻度移液管 | 10ml | 支 | 1 | A级 |  |
|  | 刻度移液管 | 15ml | 支 | 1 | A级 |  |
|  | 空心阴极灯（铅） | 用于岛津AA-7000 | 个 | 1 | 北京有色金属研究院 |  |
|  | 扩散皿 | 75mm/90mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 扩散瓶 | 250ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 冷冻盒 | 100格 | 个 | 1 | 样品冷冻盒 |  |
|  | 离心管（聚乙烯） | 50ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 离心管（聚乙烯） | 20ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 离心管（聚乙烯） | 25ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 离心管（聚乙烯） | 50ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 离心管架 | 配套50ml离心管使用 | 个 | 1 | 21孔 |  |
|  | 离子交换柱 | φ1.4cm，装树脂5-8cm | 根 | 1 | HJ/T 346-2007 |  |
|  | 离子色谱保护柱 | 型号：SI-92G | 个 | 1 |  |  |
|  | 离子色谱柱 | 型号：Shodex IC si-52 4E， 4.0mm×250mm×5um | 支 | 1 |  |  |
|  | 梨形漏斗 | 150ml，BM:24/30 | 个 | 1 |  |  |
|  | 梨形瓶/鸡心瓶 | 150mL | 个 | 1 | 25#接口 |  |
|  | 梨形瓶/鸡心瓶 | 100mL | 个 | 1 | 24#接口 |  |
|  | 锂阴极空心灯 | 用于岛津AA-7000 | 个 | 1 | 北京有色金属研究院 |  |
|  | 量筒（宽口） | 250ml | 个 | 1 | 可以高压灭菌 |  |
|  | 量筒（宽口） | 10ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 量筒（宽口） | 25ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 量筒（宽口） | 50ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 量筒（宽口） | 100ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 量筒（宽口） | 250ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 量筒（宽口） | 500ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 量筒（宽口） | 1000ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 量筒(细口） | 100ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 硫酸干燥器 | 型号：240mm ,20℃下的密度≥1.3951mg/ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 漏斗（塑料） | 90mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 漏斗型模具 | 一端封闭，内直径70 mm的60度漏斗型模具 | 个 | 1 |  |  |
|  | 炉丝 | 原子荧光光度计 AFS-9330 匹配 | 个 | 1 | 原子荧光光度计 AFS-9330 匹配 |  |
|  | 螺栓PEEK | 货号：228-18565 | 个 | 1 | 岛津LC-20AT用 |  |
|  | 螺旋取土钻 | 钻头: 50 x 200mm 钻杆长度:1. 5m 钻杆带有刻度线 | 把 | 1 | 土壤取样 |  |
|  | 铝箔 | 50m | 盒 | 1 |  |  |
|  | 铝胶带（不含甲醛） | 50mm×33m | 个 | 1 |  |  |
|  | 铝阴极空心灯 | 用于岛津AA-7000 | 个 | 1 | 用于岛津AA-7000 |  |
|  | 铝制锐器盒 | 50ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 滤膜 | 过氯乙烯滤膜37mm，孔径0.8μm | 盒 | 1 |  |  |
|  | 滤膜 | 过氯乙烯滤膜40mm，孔径0.8μm | 盒 | 1 |  |  |
|  | 滤膜 | 过氯乙烯滤膜75mm，孔径0.8μm | 盒 | 1 |  |  |
|  | 滤膜（无菌） | 直径47mm，微孔径0.45μm | 盒 | 1 | 50片/袋，2袋/盒 |  |
|  | 滤纸 | 快速定量 φ 15cm | 盒 | 1 |  |  |
|  | 滤纸 | 快速定量 φ12.5cm | 盒 | 1 |  |  |
|  | 滤纸 | 中速定量 φ 15cm | 盒 | 1 |  |  |
|  | 滤纸 | 中速定量 φ12.5cm | 盒 | 1 |  |  |
|  | 滤纸 | 慢速定量 φ15cm | 盒 | 1 |  |  |
|  | 滤纸 | 慢速定量 φ12.5cm | 盒 | 1 |  |  |
|  | 滤纸 | 快速定性 φ12.5cm | 盒 | 1 |  |  |
|  | 滤纸 | 快速定性 φ 15cm | 盒 | 1 |  |  |
|  | 滤纸 | 中速定性 φ12.5cm | 盒 | 1 |  |  |
|  | 滤纸 | 中速定性 φ 15cm | 盒 | 1 |  |  |
|  | 滤纸 | 慢速定性 φ12.5cm | 盒 | 1 |  |  |
|  | 滤纸 | 慢速定性 φ 15cm | 盒 | 1 |  |  |
|  | 滤纸 | 快速无灰 φ12.5cm | 盒 | 1 |  |  |
|  | 毛细管密封垫圈 | 0.32um | 板 | 1 | 安捷伦7890A |  |
|  | 毛细管密封垫圈 | 0.53um | 板 | 1 | 安捷伦7890A |  |
|  | 毛细管色谱柱 | 柱长100m,内径0.25mm,膜厚0.2μm | 根 | 1 | 聚二氰丙基硅氧烷强极性固定相 |  |
|  | 毛细管色谱柱 | 柱长60m,内径0.25mm,膜厚0.25μm | 根 | 1 | 填料为50%氰丙基-甲基聚硅氧烷的毛细管柱/安捷伦 |  |
|  | 毛细管柱 | DB-1 | 根 | 1 | 30m×0.25mm×0.25μm |  |
|  | 密度瓶（带温度计的） | 25ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 密封垫 | SEAL/GFA-EX7 | 个 | 1 |  |  |
|  | 棉拭子 | 500支/盒 | 盒 | 1 |  |  |
|  | 磨口玻璃接头和聚四氟乙烯套管 | BM: 24/40 | 个 | 1 |  |  |
|  | 内六角螺丝刀(8mm) | 货号：670-18800 | 个 | 1 | 岛津GC-2010用 |  |
|  | 尼龙筛布 | 80-120目 | 米 | 1 |  |  |
|  | 尼龙刷 | 尼龙丝直径0.3mm，刚性一致；植丝孔径4.5mm；孔距7mm；刷面平齐；具有高度调节板 | 把 | 1 |  |  |
|  | 镊子带齿 | 14CM | 把 | 1 |  |  |
|  | 镍采样锥 | 货号：W1033612 | 盒 | 1 | PerkinElmer |  |
|  | 镍坩埚 | 50ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 镍截取锥 | 货号：W1026356 | 盒 | 1 | PerkinElmer |  |
|  | 镍阴极空心灯 | 用于岛津AA-7000 | 个 | 1 | 北京有色金属研究院 |  |
|  | 牛皮纸 | 1m×1m | 张 | 1 |  |  |
|  | 农残分散固相萃取柱 | 规格：15ml 货号：5982-0029 | 盒 | 1 |  |  |
|  | 泡沫塑料垫片 | 单位面积质量约270g/㎡，厚度约8mm，试样垫片直径约105mm | 张 | 1 |  |  |
|  | 培养皿 | 90mm | 箱 | 1 |  |  |
|  | 漂白平布 | 20×60 | 张 | 1 |  |  |
|  | 平底烧瓶 | 3L | 个 | 1 |  |  |
|  | 平底烧瓶 | 5L | 个 | 1 |  |  |
|  | 平口试管 | 13×100mm | 支 | 1 |  |  |
|  | 平口试管 | 15×150mm | 支 | 1 |  |  |
|  | 平口试管+软塞 | 18×180mm | 支 | 1 |  |  |
|  | 气密式玻璃注射器 | 100mL | 支 | 1 |  |  |
|  | 气密式注射器 | 1 mL | 支 | 1 |  |  |
|  | 气体净化过滤器（气相用） | 货号：CP17973 | 支 | 1 |  |  |
|  | 气相色谱进样针 | P/N 221 34618 10F-S-0.63 10μL SYRINGE Batch#:28R-057879A | 个 | 1 | 岛津 |  |
|  | 气相色谱柱 | DB-225（30m×0.25mm×0.25μm） | 根 | 1 | 安捷伦 |  |
|  | 气相色谱柱 | HP-50（30m×0.25mm×0.25μm） | 根 | 1 | 安捷伦 |  |
|  | 枪型镊子 | 26cm | 把 | 1 |  |  |
|  | 茄形瓶 | 150mL 24# | 个 | 1 |  |  |
|  | 球星氮气球 | 天玻中号 | 个 | 1 |  |  |
|  | 巯基棉采样管（石英材质） | 6×100mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 去活石英棉 | 货号：221-48600 | 包 | 1 | 岛津GC-2010用 |  |
|  | 全玻璃蒸馏瓶 | 1000ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 全玻蒸馏器冷凝管 | 500ml/200/14 | 支 | 1 |  |  |
|  | 燃烧头ASSY | 岛津原子吸收分光光度法AA-7000用 | 个 | 1 | 钛制（10cm） |  |
|  | 热解石墨管 | 货号：206-50588 | 个 | 1 |  |  |
|  | 容量瓶 | 1L，棕色 | 个 | 1 | A级 |  |
|  | 容量瓶 | 500ml，棕色 | 个 | 1 | A级 |  |
|  | 容量瓶 | 250ml，棕色 | 个 | 1 | A级 |  |
|  | 容量瓶 | 200ml，棕色 | 个 | 1 | A级 |  |
|  | 容量瓶 | 100ml，棕色 | 个 | 1 | A级 |  |
|  | 容量瓶 | 50ml，棕色 | 个 | 1 | A级 |  |
|  | 容量瓶 | 25ml，棕色 | 个 | 1 | A级 |  |
|  | 容量瓶 | 10ml，棕色 | 个 | 1 | A级 |  |
|  | 容量瓶 | 5ml，棕色 | 个 | 1 | A级 |  |
|  | 容量瓶 | 1L，白色 | 个 | 1 | A级 |  |
|  | 容量瓶 | 500ml，白色 | 个 | 1 | A级 |  |
|  | 容量瓶 | 250ml，白色 | 个 | 1 | A级 |  |
|  | 容量瓶 | 200ml，白色 | 个 | 1 | A级 |  |
|  | 容量瓶 | 100ml，白色 | 个 | 1 | A级 |  |
|  | 容量瓶 | 50ml，白色 | 个 | 1 | A级 |  |
|  | 容量瓶 | 25ml，白色 | 个 | 1 | A级 |  |
|  | 容量瓶 | 10ml，白色 | 个 | 1 | A级 |  |
|  | 容量瓶 | 5ml，白色 | 个 | 1 | A级 |  |
|  | 容量瓶（聚乙烯） | 1000ml | 个 | 1 | A级 |  |
|  | 容量瓶（聚乙烯） | 500ml | 个 | 1 | A级 |  |
|  | 容量瓶（聚乙烯） | 250ml | 个 | 1 | A级 |  |
|  | 容量瓶（聚乙烯） | 200ml | 个 | 1 | A级 |  |
|  | 容量瓶（聚乙烯） | 100ml | 个 | 1 | A级 |  |
|  | 容量瓶（聚乙烯） | 50mL | 个 | 1 | A级 |  |
|  | 容量瓶（聚乙烯） | 10mL | 个 | 1 | A级 |  |
|  | 容量瓶刷 | 1000ml | 个 | 1 | 不要掉毛 |  |
|  | 容量瓶刷 | 500ml | 个 | 1 | 不要掉毛 |  |
|  | 容量瓶刷 | 250ml | 个 | 1 | 不要掉毛 |  |
|  | 容量瓶刷 | 100ml | 个 | 1 | 不要掉毛 |  |
|  | 溶剂过滤器玻璃过滤杯 | 300ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 溶剂过滤头 | 安捷伦货号：01018-22707 | 个 | 1 | 液相用 |  |
|  | 溶剂解析瓶 | 2ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 溶剂解析瓶 | 5mL | 个 | 1 |  |  |
|  | 溶剂解析瓶 | 10mL | 个 | 1 |  |  |
|  | 溶解氧瓶 | 250mL | 个 | 1 | 带水封装置 |  |
|  | 乳粉参考标准杂质板 | 国家乳制品质量检测中心制 依据GB5413.30-2016 | 张 | 1 |  |  |
|  | 乳胶管 | 内径6mm×外径9mm | 米 | 1 |  |  |
|  | 乳胶塞 | 4号 | 个 | 1 |  |  |
|  | 弱极性石英毛细管柱 | 内涂5%苯基甲基聚硅氧烷 30m×0.53mm×1.0μm | 根 | 1 | 安捷伦 |  |
|  | 三甲胺基丙基甲硅烷基硅胶小柱 | 500mg，6ml | 支 | 1 |  |  |
|  | 三角瓶（ 广口） | 150ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 三角瓶（ 具塞磨口） | 150ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 三角瓶（ 具塞磨口） | 250ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 三角瓶（ 具塞磨口） | 500ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 三角瓶（广口） | 250ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 三角瓶（广口） | 500ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 三角瓶刷 | 小 | 把 | 1 |  |  |
|  | 三角瓶刷 | 中 | 把 | 1 |  |  |
|  | 三角瓶刷 | 大 | 把 | 1 |  |  |
|  | 三角瓶刷 | 超大 | 把 | 1 |  |  |
|  | 三通活塞. | 用于ICP-MC仪金属检测混合内、外标液进入雾化器用 | 根 | 1 | 品牌：PerkinElmer |  |
|  | 色谱柱 | Innoval C18,4.6*150mm *5μm | 根 | 1 | 艾杰尔 |  |
|  | 色谱柱 | Innoval C18,4.6*250mm *5μm | 根 | 1 | 艾杰尔 |  |
|  | 色谱柱 | BEH HILIC 1.7μm，2.1mm×100mm | 根 | 1 | waters |  |
|  | 色谱柱 | Inertsil ODS-3 5μm，2.1mm×150mm | 根 | 1 | 岛津 |  |
|  | 色谱柱 | C18 3.5μm,150mm×2.1mm | 根 | 1 | 安捷伦 |  |
|  | 色谱柱 | Atlantis T3 3μm，2.1mm×150mm | 根 | 1 | waters |  |
|  | 色谱柱 | 钠离子氨基酸分析专用柱(25cm×4.6mm×5μm） | 根 | 1 | MS |  |
|  | 色谱柱 | Inertsil C8-3 5μm，2.1mm×150mm | 根 | 1 | 岛津 |  |
|  | 色谱柱 | 14%-氰丙基苯基)-二甲基聚硅氧烷毛细管柱, 30m×0.25mm×0.25μm | 个 | 1 |  |  |
|  | 色谱柱 | 两性离子型亲水作用液相色谱柱，100mm×3.0mm,粒径2.7μm | 个 | 1 |  |  |
|  | 色谱柱 | 30m×0.53mm×1.0μm | 根 | 1 | DB-17 |  |
|  | 色谱柱 | 30m×0.53mm×1.50μm | 根 | 1 | DB-1 |  |
|  | 色谱柱 | 30m×0.32mm×0.25μm | 支 | 1 | DB-5 |  |
|  | 色谱柱 | 30m×0.32mm×0.25μm | 支 | 1 | DB-1701P | 安捷伦 |
|  | 色谱柱 | 2.2µm,150mm×2.0mm(内径） | 根 | 1 | XR-C18(液相） |  |
|  | 色谱柱 | 2.1mm×100mm,5μm | 根 | 1 | BHE |  |
|  | 色谱柱 | 250mm×4.6mm×3um | 个 | 1 | C30 | 安捷伦 |
|  | 色谱柱（毛细管柱） | 30m×0.25mm×0.25μm | 根 | 1 | DB-WAX |  |
|  | 色谱柱C18保护柱套 | 货号：00808-01101 | 个 | 1 | 厂家：Welch（月旭） |  |
|  | 色谱柱C18保护柱芯 | 货号：00808-04001 | 个 | 1 | 厂家：Welch（月旭） |  |
|  | 砂纸 | 120粒度 | 张 | 1 |  |  |
|  | 烧杯（低型） | 50ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 烧杯（低型） | 100ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 烧杯（低型） | 250ml | 个 | 1 | GB/T15724.1-1995 直径70mm*高度95mm-- |  |
|  | 烧杯（低型） | 500ml | 个 | 1 | GB/T15724.1-1995 直径75mm*高度140mm-- |  |
|  | 烧杯（低型） | 1000ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 烧杯（低型） | 2000ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 烧杯（低型） | 3000ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 烧杯（高型） | 100ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 蛇形回流冷凝管 | 300MM 24# | 支 | 1 |  |  |
|  | 湿度孵化盒 | 吸盘式、四格41×11×16cm | 个 | 1 |  |  |
|  | 石灰滤纸 | 直径85mm | 盒 | 1 |  |  |
|  | 石棉网 | 15×15cm | 张 | 1 |  |  |
|  | 石墨垫（石墨压环） | 岛津配件 PN:221-32126-05 | 包 | 1 |  |  |
|  | 石墨管 | 206-50887-02RI与岛津AA7000相匹配（热涂解层） | PCS | 1 |  |  |
|  | 石墨化炭黑（GCB） | 120-140MESE | 个 | 1 |  |  |
|  | 石墨化炭黑固相萃取柱：EVni-card | 6ml,500mg | 支 | 1 |  |  |
|  | 石墨化碳黑固相萃取柱（ENVI-Carb） | 250mg，6ml | 支 | 1 |  |  |
|  | 石墨帽 | 货号：8206-50602 | 个 | 1 |  |  |
|  | 石墨压环 | 货号：221-32126-08 | 盒 | 1 | 岛津 |  |
|  | 石墨锥 | 货号：8206-50603 | 套 | 1 |  |  |
|  | 石英比色皿 | 1cm | 个 | 1 |  |  |
|  | 石英比色皿 | 3cm | 个 | 1 |  |  |
|  | 石英滤膜、特氟龙滤膜或聚丙烯等有机滤膜 | 0.25um | 盒 | 1 |  |  |
|  | 石英滤膜、特氟龙滤膜或聚丙烯等有机滤膜 | 0.45um | 盒 | 1 |  |  |
|  | 石英滤筒 | 0.3um 直径80mm | 盒 | 1 |  |  |
|  | 石英砂 | 50目-20目，粒径0.83mm-0.21mm | 瓶 | 1 |  |  |
|  | 石英砂 | 150μm-830μm（100目-20目） | 盒 | 1 |  |  |
|  | 石英纤维滤膜 | （90mm直径） | 盒 | 1 |  |  |
|  | 石英纤维滤筒 | 3号滤筒 | 个 | 1 | 烟尘烟气采样，配套烟尘采样器使用 |  |
|  | 试管架（塑料） | 方格，1.5cm×1.5cm | 个 | 1 |  |  |
|  | 试管架（塑料） | 内径：3.5cm×3.5cm | 个 | 1 |  |  |
|  | 试管刷 | 小 | 把 | 1 |  |  |
|  | 试管刷 | 中 | 把 | 1 |  |  |
|  | 试管刷 | 大 | 把 | 1 |  |  |
|  | 试剂瓶 | 1000ml，棕色，细口 | 个 | 1 |  |  |
|  | 试剂瓶 | 500ml，棕色，细口 | 个 | 1 |  |  |
|  | 试剂瓶 | 250ml，棕色，细口 | 个 | 1 |  |  |
|  | 试剂瓶 | 100ml，棕色，细口 | 个 | 1 |  |  |
|  | 试剂瓶 | 1000ml，棕色，广口 | 个 | 1 |  |  |
|  | 试剂瓶 | 500ml，棕色，广口 | 个 | 1 |  |  |
|  | 试剂瓶 | 250ml，棕色，广口 | 个 | 1 |  |  |
|  | 试剂瓶 | 100ml，棕色，广口 | 个 | 1 |  |  |
|  | 试剂瓶 | 1000ml，白色，细口 | 个 | 1 |  |  |
|  | 试剂瓶 | 500ml，白色，细口 | 个 | 1 |  |  |
|  | 试剂瓶 | 250ml，白色，细口 | 个 | 1 |  |  |
|  | 试剂瓶 | 100ml，白色，细口 | 个 | 1 |  |  |
|  | 试剂瓶 | 1000ml，白色，广口 | 个 | 1 |  |  |
|  | 试剂瓶 | 500ml，白色，广口 | 个 | 1 |  |  |
|  | 试剂瓶 | 250ml，白色，广口 | 个 | 1 |  |  |
|  | 试剂瓶 | 100ml，白色，广口 | 个 | 1 |  |  |
|  | 试剂瓶（带滴头） | 白色，100ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 试剂瓶（带滴头） | 白色，50ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 试剂瓶（带滴头） | 棕色，100ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 试剂瓶（带滴头） | 棕色，50ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 手持式放大镜 | 6倍放大倍数 | 个 | 1 |  |  |
|  | 手套（腈纶） | S号加厚 | 个 | 1 |  |  |
|  | 手套（腈纶） | M号加厚 | 个 | 1 |  |  |
|  | 双联球 | 管长：370 大球直径：80 小球直径：90 | 个 | 1 |  |  |
|  | 水泥标准负压筛 | FSY-150φ150×25/0.045mm | 个 | 1 | 方孔 GB/T 1345-2005 |  |
|  | 水泥标准负压筛 | FSY-150φ150×25/1.18mm | 个 | 1 | 方孔 GB/T 1345-2005 |  |
|  | 水系微孔滤膜 | 直径50mm，0.45微米 | 张 | 1 |  |  |
|  | 水系微孔滤膜 | 直径50mm，0.2um | 张 | 1 |  |  |
|  | 水银温度计 | 0℃-100℃ | 支 | 1 |  |  |
|  | 水银温度计 | 0-50℃ | 支 | 1 |  |  |
|  | 水浴锅感温头 | DK-S26 | 个 | 1 | 上海精宏实验设备有限公司 |  |
|  | 水质样品箱（可定做） | 600×400×300mm | 个 | 1 | 有盖，手提，内部用泡沫隔离，可以放1000ml样品瓶，尽可能多放瓶子，尽可能自重轻 |  |
|  | 塑料袋 | 76×90cm,50L | 个 | 1 | 医疗废弃物专用 |  |
|  | 塑料袋或纸袋 | 10cm×10cm | 个 | 1 |  |  |
|  | 塑料离心管 | 25ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 塑料漏斗 | 直径10ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 塑料烧杯 | 50ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 塑料试管架 | 1.5cm×1.5cm | 个 | 1 |  |  |
|  | 塑料吸管 | 3ml/支 | 包 | 1 |  |  |
|  | 塑料药匙 | 内径×长度19×140mm | 支 | 1 |  |  |
|  | 酸缸 | 长方形（长1.2m,宽0.5米,高0.5m) | 个 | 1 | / |  |
|  | 酸缸 | 60L;50×35×35cm | 个 | 1 |  |  |
|  | 酸缸手套 | 乳胶手套长20cm，加厚型 | 双 | 1 |  |  |
|  | 酸化-吹起-吸收装置 | 250ml | 套 | 1 | GB/T16489-1996 |  |
|  | 酸性硅胶管 | 溶剂解吸型，内装200mg/100mg酸性硅胶 | 支 | 1 |  |  |
|  | 酸性氧化铝固相萃取柱 | 500mg，3mL | 支 | 1 |  |  |
|  | 索氏抽提器 | 250ml | 套 | 1 | 脂肪项目 |  |
|  | 摊平晾干用筛网干燥架 | 约16目，不锈钢或塑料制成 | 个 | 1 |  |  |
|  | 碳水化合物（糖化合物）色谱柱 | 氨基柱250mm×4.6mm×5μm | 支 | 1 | 适用于蒸发光散射检测器，满足GB 5009.8-2016标准要求，分离度大于1.5 |  |
|  | 碳酸纤维滤膜 | 直径47mm，孔径为0.45-0.7um、 | 盒 | 1 |  |  |
|  | 搪瓷方盘 | 34×24cm | 个 | 1 |  |  |
|  | 搪瓷方盘 | 40×60cm | 个 | 1 |  |  |
|  | 陶瓷坩埚 | 50ml | 个 | 1 | GB5009.11-2014干法 |  |
|  | 陶瓷剪刀 | 长20cm | 把 | 1 |  |  |
|  | 陶瓷均质子 | 货号：5982-9313 | 盒 | 1 |  |  |
|  | 陶瓷蒸发皿 | 100ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 陶瓷蒸发皿 | 50ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 提取容器 | 1.零顶空提取器即ZHE：500-600ml，用于浸出样品中的挥发性物质。2.提取瓶：2L具旋盖和内盖的广口瓶，用于浸出样品中非挥发性和半挥发性物质，提取瓶应由不能浸出或吸收废物所含有成分的惰性材料制成。分析无机物时可使用玻璃瓶或聚乙烯瓶（PE）；分析有机物时，可使用玻璃或聚四氟乙烯（PTFE)瓶。 | 个 | 1 | 配套购买 | 固体废物浸出毒性浸出方法醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-200、 |
|  | 铁架台（冷凝管架） | 与蒸馏烧瓶、冷凝装置配套 | 套 | 1 |  |  |
|  | 透明度计 | 设备型号：BR33 | 支 | 1 | 用于水和废水监测分析方法（第四版）（增补版）中第100页有具体说明 |  |
|  | 透明度盘（塞氏圆盘） | SD20亚克力板，直径20cm，黑白色相间 | 支 | 1 | 用于水和废水监测分析方法（第四版）（增补版）中第100页有具体说明 |  |
|  | 涂Teflon的筛网 | 孔径3mm，直径25cm | 个 | 1 |  |  |
|  | 涂Teflon的筛网 | 孔径9.5mm，直径25cm | 个 | 1 |  |  |
|  | 土壤颗粒分析装置 | 型号：P880780 | 套 | 1 |  |  |
|  | 土壤密度计 | 刻度0-60g/L | 支 | 1 | 甲种密度计或鲍氏密度计 |  |
|  | 土壤筛（尼龙筛） | 孔径1.0mm,0.075 mm,0.15mm,0.25mm,5mm(加塞底，塞盖） | 套 | 1 |  |  |
|  | 土壤样品袋 | 200×300mm | 个 | 1 | 棉布缝制，自封式， |  |
|  | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇免疫亲和柱 | 规格：3ml 粒径：45-165um | 支 | 1 | 柱效、回收率、载量符合gb5009.11-2016、GB/T 23503-2009、GB/T30956-2014的要求 |  |
|  | 脱脂纱布 | 医用纱布 | 卷 | 1 |  |  |
|  | 万用电炉 | 220v ,1kw | 台 | 1 |  |  |
|  | 微波消解罐 | 内径×外径×长度17.1×26.3×191（与MARSS5相匹配，内罐+外罐） | 支 | 1 | 配美国CEM/MARS6Clasic |  |
|  | 微量滴定管 | 1ml | 根 | 1 | A级 |  |
|  | 微量滴定管 | 5ml | 根 | 1 | A级 |  |
|  | 微量滴定管 | 10ml | 根 | 1 | A级 |  |
|  | 微量进样针 | 50ul | 支 | 1 | 国产平头 |  |
|  | 微量进样针（平头） | 10μL | 支 | 1 | 与岛津气相及气质仪匹配连用，岛津原装 |  |
|  | 微量进样针（平头） | 1uL | 支 | 1 |  |  |
|  | 微生物气溶胶浓缩器 | 产品型号：KW-1 | 个 | 1 |  |  |
|  | 温度计 | 0-100℃ | 支 | 1 |  |  |
|  | 温度计 | 0-360℃ | 支 | 1 |  |  |
|  | 温度计 | 范围-5℃至 250℃ | 支 | 1 |  |  |
|  | 温湿度计 | 得力，设备型号：9010 | 个 | 1 |  |  |
|  | 无尘手套 | M | 盒 | 1 | 无尘 |  |
|  | 无尘纸 | KIMTECH | 盒 | 1 |  |  |
|  | 无齿小镊子 | 医用，不锈钢的 | 把 | 1 |  |  |
|  | 无臭纸 | 层析滤纸纸条宽10mm，长120mm | 盒 | 1 |  |  |
|  | 雾化室 | MAS Consumable Glass Cyclonic Spray Chamber | 个 | 1 |  |  |
|  | 吸水纸 | 定量为200g/㎡-250g/㎡ | 张 | 1 |  |  |
|  | 洗耳球 | 中号 | 个 | 1 |  |  |
|  | 洗耳球 | 大号 | 个 | 1 |  |  |
|  | 洗瓶（塑料） | 500ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 洗气瓶和吸气瓶 | 1L和500ML标准的洗气瓶和吸气瓶，进入支管的末端配有中等空隙度的玻璃砂芯滤板 | 套 | 1 | 满足GB5750.11-2006臭氧检测要求, 检测水中臭氧 |  |
|  | 橡胶塞 | 7号 | 个 | 1 |  |  |
|  | 橡胶塞 | 6号 | 个 | 1 |  |  |
|  | 橡胶塞 | 5号 | 个 | 1 |  |  |
|  | 橡胶塞 | 4号 | 个 | 1 |  |  |
|  | 硝酸纤维素和醋酸纤维素混合滤膜 | 0.22um ，50mm | 张 | 1 |  |  |
|  | 硝酸纤维素和醋酸纤维素混合滤膜 | 0.45um ，50mm | 张 | 1 |  |  |
|  | 小型塑料采样夹 | 可安装直径≦37mm的滤膜 | 个 | 1 |  |  |
|  | 旋盖式广口聚乙烯密封管 | 50ml | 根 | 1 |  |  |
|  | 血平板 | 90mm*20个/盒 | 盒 | 1 |  |  |
|  | 压条无菌袋 | 3L左右 | 个 | 1 |  |  |
|  | 压条无菌袋 | 2L左右 | 个 | 1 |  |  |
|  | 亚硫酸钠结晶柱 | 6mm×80mm | 支 | 1 |  |  |
|  | 氩气减压阀 | 分压2.5Mp，可调压力 | 个 | 1 |  |  |
|  | 盐包 | 5982-5650 | 盒 | 1 | 安捷伦 |  |
|  | 盐包 | 5982-7755 | 盒 | 1 |  |  |
|  | 厌氧袋 | 10cm×15cm，10只/包 | 包 | 1 |  |  |
|  | 厌氧盒 | 2.5l | 个 | 1 |  |  |
|  | 厌氧盒 | 7L | 个 | 1 |  |  |
|  | 阳离子固相萃取小柱 | 500mg,3ml | 支 | 1 |  |  |
|  | 阳离子色谱柱 | （聚二乙烯基苯/乙基乙烯苯。具有羧酸或磷酸官能团，高容量色谱柱） | 支 | 1 | 水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法 HJ 812-2016 |  |
|  | 氧化瓶 | 125ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 氧化瓶 | 250ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 氧气减压阀 | YQY-370A型氧气减压器 | 个 | 1 | 分压最大量程6MPa |  |
|  | 氧气减压阀 | 分压0.5MPA | 个 | 1 |  |  |
|  | 样品盒（塑料带盖） | 250ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 样品箱 | 内置圆孔直径10cm，高15cm | 把 | 1 | 土壤样品箱 |  |
|  | 样品衍生瓶 | 配有密封盖，10mL | 个 | 1 |  |  |
|  | 样品衍生瓶 | 配有密封盖，15mL | 个 | 1 |  |  |
|  | 药匙 | 不锈钢，薄的 | 盒 | 1 |  |  |
|  | 液体乳参考标准杂质板 | 国家乳制品质量检测中心制 依据GB5413.30-2016 | 张 | 1 |  |  |
|  | 一次性胶头滴管 | 3ml，1000支/袋 | 袋 | 1 |  |  |
|  | 一次性连盖离心管 | 5ml（带刻度） | 包 | 1 |  |  |
|  | 一次性帽子 | 中 | 个 | 1 |  |  |
|  | 一次性无菌注射器 | 2.5mL | 个 | 1 |  |  |
|  | 一次性移液枪枪头 | 5ml | 支 | 1 |  |  |
|  | 一次性移液枪枪头 | 100ul | 支 | 1 | 梅特勒-托利多 |  |
|  | 一次性移液枪枪头 | 2-20μL | 个 | 1 | 梅特勒-托利多 |  |
|  | 一次性移液枪枪头 | 200μL | 个 | 1 | 梅特勒-托利多 |  |
|  | 一次性移液枪枪头 | 1000μL | 个 | 1 | 梅特勒-托利多 |  |
|  | 一次性注射器（不带针头） | 3ml/支 | 支 | 1 |  |  |
|  | 一次性注射器（不带针头） | 5ml/支 | 支 | 1 |  |  |
|  | 一次性注射器（不带针头） | 10mL/支 | 支 | 1 |  |  |
|  | 一次性注射器（不带针头） | 2.5ml/支 | 支 | 1 |  |  |
|  | 医疗废物桶 | 12L | 个 | 1 |  |  |
|  | 医用纱布 | 大卷的 | 米 | 1 |  |  |
|  | 医用一次性口罩 | 中号 | 个 | 1 |  |  |
|  | 乙酸纤维微孔滤膜 | 孔径0.3 μm,直径90mm | 张 | 1 |  |  |
|  | 乙酸-硝酸纤维微孔滤膜 | 孔径5um,直径90mm | 张 | 1 |  |  |
|  | 阴离子交换树脂 | Dowex1× 8:粒度38μm ~75μm | 瓶 | 1 | 500g/瓶 |  |
|  | 阴离子交换柱固相萃取柱 | 60mg，3mL | 支 | 1 |  |  |
|  | 银色铝盖含PTFE/SIL垫片 | 20mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 硬质开氏烧瓶 | 50ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 硬质开氏烧瓶 | 100ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 有机玻璃分样刀 | 不锈钢 SK5材质刀头 | 把 | 1 |  |  |
|  | 有机茄形烧瓶架 | 150ml×8孔 | 只 | 1 |  |  |
|  | 有机茄形烧瓶架 | 100ml×8孔 | 只 | 1 |  |  |
|  | 有机系微孔滤膜 | 50mm，0.45um | 盒 | 1 | 津腾 |  |
|  | 有机系微孔滤膜 | 50mm，0.22um | 盒 | 1 | 津腾 |  |
|  | 预处理柱 | 聚苯乙烯-二乙烯基苯为基质的RP柱或硅胶为基质键合C18柱/ | 支 | 1 |  |  |
|  | 原状取土钻 | YZ-1型 | 把 | 1 | 土壤取样 |  |
|  | 原子化器 | 原子荧光光度计 AFS-9330 匹配 | 个 | 1 |  |  |
|  | 原子吸收PTEE进样管 | 货号：204-05899-01 | 米 | 1 | 与原子吸收仪AA-7000配套使用 |  |
|  | 原子吸收分光光度计一次性进样杯 | 1.5ml，与岛津AA7000匹配（一次性）PCS | 个 | 1 |  |  |
|  | 圆底烧瓶 | 1500ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 圆柱形铝或铝合金容器 | 外径100±1.5mm;高度70±1.5mm，壁厚2.5±0.5mm，，底厚2.5mm | 支 | 1 |  |  |
|  | 杂质度过滤板 | 500张/盒 | 张 | 1 |  |  |
|  | 载物玻片 | 75mm×25mm×1mm | 片 | 1 |  |  |
|  | 载物玻片 | 75mm×25mm×0.8mm | 片 | 1 |  |  |
|  | 增氧泵 | 泵主机加曝气头和胶管 | 台 | 1 | 泵主机加曝气头和胶管 |  |
|  | 长度测量装置 | 电动数字尺、扫描仪，最小测量精度为0.5mm | 套 | 1 |  |  |
|  | 长颈漏斗 | 直径6cm，长度20cm | 支 | 1 |  |  |
|  | 折边的纯棉漂白机织物 | 单位面积质量(155±5）g/m2，尺寸为(92±5）cm×(92±5）cm | 个 | 1 |  |  |
|  | 锗空心阴极灯 | 与岛津AA-7000配套使用 | 个 | 1 | 北京有色金属研究院 |  |
|  | 赭曲霉毒素A免疫亲和柱 | 柱容量350ng /支，规格：3ml，粒径：45-165um | 支 | 1 |  |  |
|  | 针筒式滤膜过滤器 | 0.22um 混合系（尼龙聚醚砜）接口直径13mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 针筒式滤膜过滤器 | 0.22um 混合系（尼龙聚醚砜）接口直径13mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 针头滤膜 | 尼龙，0.22μm，接口直径13mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 针头滤膜 | 尼龙，0.22μm，接口直径13mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 针头滤器 | 聚醚砜13/0.45 | 包 | 1 |  |  |
|  | 针头滤器 | 聚醚砜13/0.22 | 包 | 1 |  |  |
|  | 真空泵油 | SV-68 | 升 | 1 |  |  |
|  | 蒸发光雾化针 | 货号：PL0890-0390 | 支 | 1 |  |  |
|  | 蒸馏烧瓶 | 1000ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 织物磨料 | 2201全毛华达尼，组织为2/2右斜纹，线密度为19.6tex×2，捻度为Z625-S700，密度为445根/10cm×244根/10cm，单位面积质量为305g/㎡ | 个 | 1 |  |  |
|  | 直立式采水器 | 采样体积≥1L | 个 | 1 | 满足环境水质采样要求 |  |
|  | 质谱仪调谐液 | P/N:4406127 | 瓶 | 1 | LC-MSMS(AB) |  |
|  | 中性氧化铝固相萃取柱 | 1g,3ml | 支 | 1 |  |  |
|  | 中性氧化铝固相萃取柱 | 1g,3ml | 支 | 1 |  |  |
|  | 周转箱/物流箱 | 上口外径 600×400×230MM | 套 | 1 | 有盖 |  |
|  | 周转箱/物流箱 | 上口外径 400×300×147MM | 套 | 1 | 有盖 |  |
|  | 柱螺帽 | 通用型，1/16英寸六角 | 个 | 1 | 安捷伦7890A |  |
|  | 锥形离心管 | 15ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 紫外灯 | 30w,1.2m | 个 | 1 |  |  |
|  | 自动进样器进样杯 | 货号：038-00259-02 | 个 | 1 | 岛津原子吸收分光光度法AA-7000用 |  |
|  | 自封无菌袋 | 15cm×20cm左右 | 个 | 1 | 自封式 |  |
|  | 棕色螺口玻璃标准溶液瓶，加聚氟乙烯涂层垫片 | 5ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 棕色螺口玻璃标准溶液瓶，加聚氟乙烯涂层垫片 | 25ml | 个 | 1 |  |  |
|  | 棕色螺口玻璃标准溶液瓶，加聚氟乙烯涂层垫片 | 10ml | 个 | 1 |  |  |